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Основанием для проведения работ по подготовке изменений в генеральный план является:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.10.2025 № 960/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пензы».
Исходные материалы и предложения для подготовки внесения изменений в генеральный план предоставлены администрацией города Пензы, Министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области.
Проектные решения генерального плана являются основой для формирования или корректировки документов стратегического планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории города Пензы.
Цели выполнения работы:
-определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для повышения качества жизни населения;
-приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;
-повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;
-развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур города Пензы;
-создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию города Пензы;
-создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории города Пензы;
- сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
-уточнение границ зон с особыми условиями использования;
-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
-обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и территорий под объектами капитального строительства. 
Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Пенза» выполняется для решения следующих основных задач:
Основными задачами работ являются:
-определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования;
-анализ поступивших предложений от органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план;
-установление границ населённого пункта;
-учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;
-размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;
-разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;
-отображение зон с особыми условиями использования территорий;
-подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов;
-решение других задач муниципального развития и повышения качества среды, в том числе уникальные задачи муниципального образования.

Генеральный план Пензы разработан до 2026 года.
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1.1. [bookmark: _Toc65492350][bookmark: _Toc65783280][bookmark: _Toc72245270]1.СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ
Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, культуры, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.1.-1.
Планируемые объекты могут быть размещены в отдельно стоящих зданиях, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях. В границах отдельной функциональной зоны количество объектов с одинаковым кодом объекта может изменяться при сохранении суммарного значения параметров объектов (вместимости, площади земельного участка) в данной зоне.
Таблица 1.1.-1
Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, культуры, торговли, планируемые к размещению на территории города Пензы
	№ п/п
	Вид объекта/
Код объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение /функциональная зона
	Статус объекта/
Срок реализации
	Характеристика объекта**
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	универсальный спортивно-оздоровительный комплекс
в районе мкр. Шуист
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению
	1 объект
площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	2. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	физкультурно-оздоровительный комплекс
в районе мкр. Заря
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	общая площадь - 4900 кв. м
	не устанавливаются

	3. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	физкультурно-оздоровительный комплекс
в районе мкр. Заря 
ул. Абрикосовая
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	1 объект
площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	4. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	универсальная многофункциональная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО
в районе ул. 65-летия Победы
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	Для выполнения нормативов комплекса ГТО (I – XI ступени)
площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	5. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. Малоэтажной
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	6. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. Героя России Сергеева
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	7. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. 2-ой Офицерский проезд
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	8. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. Ключевой
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	9. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в мкр. Заря
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	10. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. Ушакова
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	11. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. Бакунина
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	12. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в мкр. ГПЗ-24
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	13. 
	Спортивное сооружение/
602010302
	Спортивное сооружение в районе ул. Саврасова
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона озеленных территорий специального назначения
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 0,4 га
	не устанавливаются

	14. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Островной
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 1,4 га
	не устанавливаются

	15. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Перовской
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 1,4 га
	не устанавливаются

	16. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Будищева
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 1,4 га
	не устанавливаются

	17. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Новоселов
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 1,4 га
	не устанавливаются

	18. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Совхоз-Техникум
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 1,4 га
	не устанавливаются

	19. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. 2-ой Солдатский проезд
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 2 га
	не устанавливаются

	20. 
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/
602010301
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в мкр. Шуист
	физическая культура и спорт
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	площадь земельного участка – не менее 2 га
	не устанавливаются

	Объекты образования (дошкольные образовательные организации)

	21. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Героя России Сергеева
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	230 мест
	не требуется

	22. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Широкая
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	100 мест
	не требуется

	23. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Минская
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	40 мест (встроенный)
	не требуется

	24. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Арбековская Застава
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	440 мест
	не требуется

	25. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Городецкого
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	80 мест
	не требуется

	26. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул.2-й Офицерский проезд
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	150 мест
	не требуется

	27. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Щербакова
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	140 мест
	не требуется

	28. 
	Поз. 28 исключена

	29. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Урицкого
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	75 мест
	не требуется

	30. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Новогражданская
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	400 мест
	не требуется

	31. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Толстого
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	100 мест (встроенный)
	не требуется

	32. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
по ул. Депутатская, 5
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	40 мест (пристроенный)
	не требуется

	33. 
	Поз. 33 исключена

	34. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация в мкр. Тепличный
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	100 мест
	не требуется

	35. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе мкр. Южная Поляна
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	175 мест
	не требуется

	36. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Заря
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	380 мест
	не требуется

	37. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Арбеково (8-й микрорайон)
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	38. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Заря
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	39. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Заря
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	80 мест
	не требуется

	40. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Литейная
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026 
	400 мест
	не требуется

	41. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. 3-й Подгорный проезд
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	42. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Арбеково (8-й микрорайон)
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	43. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе пер. Бухарского
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	140 мест
	не требуется

	44. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Краснова
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	45. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Маньчжурия
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	175 мест
	не требуется

	46. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Арбеково (8-й микрорайон)
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	47. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. Арбеково (8-й микрорайон)
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	48. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. ГПЗ-24
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	200 мест
	не требуется

	49. 
	Поз. 49 исключена

	50. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в мкр. ГПЗ-24
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	400 мест
	не требуется

	51. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Тернопольская
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	140 мест
	не требуется

	52. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. 9 Января
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	140 мест
	не требуется

	53. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	Дошкольная образовательная организация
в районе ул. Тенистая
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Планируемый к размещению/
2026
	140 мест
	не требуется

	54. 
	Дошкольная образовательная организация/
602010101
	МБДОУ детский сад № 52 города Пензы «Полянка»
	дошкольное образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки (ул. Красная, 26а)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости
	не требуется

	Объекты образования (общеобразовательные организации)

	55. 
	Поз. 55 исключена

	56. [bookmark: _Hlk176362609]
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. Заря
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	275 мест
	не требуется

	57. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. Арбеково (7-й микрорайон)
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	825 мест
	не требуется

	58. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в районе ул. Зеленодольская
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	300 мест
	не требуется

	59. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в районе ул. Новогражданская
	общее образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	825 мест
	не требуется

	60. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в районе ул. Толстого
	общее образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	80 мест
	не требуется

	61. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. ГПЗ-24
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	1100 мест
	не требуется

	62. [bookmark: _Hlk176362630]
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. Заря
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	550 мест
	не требуется

	63. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. ГПЗ-24
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	1100 мест
	не требуется

	64. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. Арбеково
 (8-й микрорайон)
	общее образование
	г. Пенза, 
 зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	1100 мест
	не требуется

	65. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в районе ул. Рахманинова
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	825 мест
	не требуется

	66. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в районе ул. Виражная
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	100 мест
	не требуется

	67. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. Тепличный
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	330 мест
	не требуется

	68. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 65/23 города Пенза
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
(ул. Водопьянова, 28)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта  (1015 мест)
без увеличения вместимости
	не требуется

	69. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	Общеобразовательная организация
в мкр. Арбеково 
(8-й микрорайон)
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	800 мест
	не требуется

	70. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасова
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Карпинского, 43-А)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта (2000мест) с увеличением вместимости до 2200 мест
	не требуется

	71. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 11
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. 8 Марта, 21А)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта (1044места)
с увеличением вместимости до1244 мест
	не требуется

	72. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 9
	общее образование
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки 
(пр. Победы,78)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта(383места)
 с увеличением вместимости до 455
	не требуется

	73. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 51
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
(ул. Крупской, 5)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта (624места)
 с увеличением вместимости до 724места
	не требуется

	74. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 50
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 
(ул. Докучаева, 20)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта (273мест)
 с увеличением вместимости 
	не требуется

	75. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 30
	общее образование
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
(ул. Мира, 62)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта (599места)
с увеличением вместимости до1275 мест
	не требуется

	76. 
	Общеобразовательная организация/
602010102
	МБОУ СОШ № 26
	общее образование
	г. Пенза, 
зона специализированной общественной застройки
 (ул. Луговая, 1А)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	реконструкция существующего объекта (750места)
 с увеличением вместимости
	не требуется

	Объекты образования (организации дополнительного образования) 

	77. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Генерала Глазунова
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	400 мест (учащихся)
	не требуется

	78. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Декабристов
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	300 мест (учащихся)
	не требуется

	79. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Лядова
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	400 мест (учащихся)
	не требуется

	80. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Челябинская
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	2000 мест (учащихся)
	не требуется

	81. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Клары Цеткин
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	1000 мест (учащихся)
	не требуется

	82. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Лядова
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	2200 мест (учащихся)
	не требуется

	83. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в мкр. Тепличный
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	1000 мест (учащихся)
	не требуется

	84. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в районе ул. Антонова
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки 
	Планируемый к размещению/
2026
	1000 мест (учащихся)
	не требуется

	85. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в мкр. Заря
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	1000 мест (учащихся)
	не требуется

	86. 
	Организация дополнительного образования/
602010103
	Организация дополнительного образования
в мкр. Заря
	дополнительное образование детей
	г. Пенза, 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	240 мест (учащихся)
	не требуется

	Объекты культуры

	87. 
	Объект культурно-просветительного назначения/
602010201
	Библиотека, ее филиал
в мкр. Заря
	культурно-просветительское назначение
	г. Пенза, 
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	1 объект
20 читательских
мест
	не требуется

	88. 
	Объект культурно-просветительного назначения/
602010201
	Библиотека, ее филиал
в мкр. Шуист
	культурно-просветительское назначение
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	1 объект
20 читательских
мест
	не требуется

	89. 
	Объект культурно-просветительного назначения/
602010201
	Библиотека, ее филиал
в районе ул. Пушкина
	культурно-просветительское назначение
	г. Пенза, 
зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Планируемый к размещению/
2026
	1 объект
30читательских
мест
	не требуется

	90. 
	Объект культурно-просветительного назначения/
602010201
	Библиотека, ее филиал
в мкр. Арбеково 
(8-й микрорайон)
	культурно-просветительское назначение
	г. Пенза, 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Планируемый к размещению/
2026
	1 объект
30читательских
мест
	не требуется

	91. 
	Объект культурно-просветительного назначения/
602010201
	Библиотека, ее филиал
в мкр. Заря
	культурно-просветительское назначение
	г. Пенза, 
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Планируемый к размещению/
2026
	1 объект
15 читательских
мест
	не требуется

	92. 
	Объект культурно-досугового 
(клубного) типа/
602010202
	Культурно-досуговое учреждение
севернее
ул. Новоселов
	культурно-досуговое назначение
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	Вместимость, 250 мест
	не требуется

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc6307855][bookmark: _Toc65492351][bookmark: _Toc65783281][bookmark: _Toc72245271][bookmark: _Hlk85118719]1.1.2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
Перечень объектов местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.2-1.
Таблица 1.2-1. 
Объекты местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, промышленности планируемые к размещению на территории города Пензы
	
№ п/п
	Вид объекта/
Код объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение 
	Статус обьекта/
Срок реализации
	Характеристика объекта**
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	Автомобильные дороги местного значения – улично-дорожная сеть

	1. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Байдукова
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Байдукова
	Планируемый к реконструкции/ Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 1,7 / 0,6
	Не устанавливаются

	2. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Дорога от Южного моста до ул. Измайлова, в районе пересечения с ул. Живописная
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза
от Южного моста до ул. Измайлова, в районе пересечения с ул. Живописная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 2,2 
	Не устанавливаются

	3. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Кураева
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Кирова до ул. Кулакова
	Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 1,7/ 0,4 
	Не устанавливаются

	4. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Локтионова
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Локтионова
	Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 2,6 /0,949
	Не устанавливаются

	5. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Магистральная улица общегородского значения
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Токарная до ул. Окружная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 3,2 
	Не устанавливаются

	6. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Окружная 
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Калинина до ул. Воронова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0,6 
	Не устанавливаются

	7. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Окружная
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Кольцова до ул. Большая Арбековская в обход мкр. Бугровка
	Планируемый к размещению
	Протяженность, км - 1,8 
	Не устанавливаются

	8. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Глазунова 
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул.Рахманинова до проспекта Строителей 
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность,
км -0,45
	Не устанавливаются

	9. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Минская 
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Минская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 1,3 
	Не устанавливаются

	10. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Строителей 
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Строителей
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 3,9 
	Не устанавливаются

	11. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Магистральная улица общегородского значения
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Гагарина по ул. Литвинова до р. Сура
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 1,9 
	Не устанавливаются

	12. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Магистральная улица общегородского значения
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Литвинова до ул. Чапаева
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 2,0 
	Не устанавливаются

	13. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Магистральная улица общегородского значения
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Чапаева до ул. Нейтральная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 3,5 
	Не устанавливаются

	14. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Автомобильная дорога, соединяющая развязку 624 км ФАД М-5 «Урал» и ул.Новоселов г.Пенза
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от развязки 624 км ФАД М-5 Урал до ул.Новоселов
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 3,77 
	Не устанавливаются

	15. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Новоселов 
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от продолжения ул.Новоселов до ул. Аустрина
	Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 8,4 
	Не устанавливаются

	16. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Дальняя обходная дорога (Юго-Западный обход г. Пенза)
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от пр. Строителей до ул. Рябова
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 13,4 
	Не устанавливаются

	17. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Тепличная
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Тепличная до ул. 40 лет Октября
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 0,6 
	Не устанавливаются

	18. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Транспортная
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Тухачевского до ул. Ерик
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 1,1 
	Не устанавливаются

	19. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Кривозерье
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Калинина до ул. 40 лет Октября
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 1,4 
	Не устанавливаются

	20. 
	Поз. 20 исключена

	21. 
	Поз. 21 исключена

	22. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральные улицы районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
Северо-Западный планировочный район
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 8,5 
	Не устанавливаются

	23. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральные улицы районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
планировочный район Северная Поляна
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 8,6 
	Не устанавливаются

	24. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Набережная р. Сура
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Павлушкина до ул. Перовской
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 1,4 
	Не устанавливаются

	25. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральные улицы районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Лермонтова до ул. Маршала Крылова
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 0,7
	Не устанавливаются

	26. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Чаадаева
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Чапаева до транспортной развязки к ФАД М-5 «Урал»
	Планируемый к реконструкции/
2026 
	Протяженность, км - 8,0
	Не устанавливаются

	27. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Суворова 
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Суворова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 3,4
	Не устанавливаются

	28. [bookmark: _Hlk176361554]
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Ул.Антонова 
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Антонова
	Планируемый к размещению/
2024-2026
	Протяженность, км - 1,413 
	Не устанавливаются

	29. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Пушкина 
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Плеханова до ул. Бекешской
	Планируемый к размещению/
Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 2,3 
	Не устанавливаются

	30. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Попова 
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Окружная до ул. Ленинградская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 1,3 
	Не устанавливаются

	31. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Бутузова
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 1,2 
	Не устанавливаются

	32. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Ул. Бакунина
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Урицкого до ул. Кирова
	Планируемый к размещению/
Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0,34 
	Не устанавливаются

	33. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Плеханова до ул. Гладкова
	Планируемый к размещению/
2023-2024
	Протяженность, 176,68м
	Не устанавливаются

	34. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральная улица районного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от понтонного моста до ул. Барковка
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 1,9 
	Не устанавливаются

	35. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
по ул. Суходольная в районе домов №26-№20а
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 0, 11 
	Не устанавливаются

	36. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Будищева
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Бадигина до ул. Чапаева
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0,5 
	Не устанавливаются

	37. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Татлина
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Бадигина до ул. Чапаева
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0,55 
	Не устанавливаются

	38. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от пр. Победы до пр. Строителей в районе ТРК «Коллаж»
	Планируемый реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0,86 
	Не устанавливаются

	39. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Переулок Мозжухина
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Зеленой Горки до ул. Новоселов
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0,36 
	Не устанавливаются

	40. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 1- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	41. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 2- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	42. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 3- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	43. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 4- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	44. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 5- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	45. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 6- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	46. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
Мозжухина 7- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	47. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд Земляничный 3- й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	48. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Гвоздева
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	49. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд Гвоздева
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	50. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд Буслаева 2-й 
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	51. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд Буслаева 1-й 
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	52. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Анисовая
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр.  Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	53. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Игристая
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении
	Не устанавливаются

	54. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Подгорный
проезд 3-й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Первомайский район, мкр.  Южная поляна
	Планируемый к реконструкции/
2026
	На всем протяжении 
	Не устанавливаются

	55. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Переулок Симферопольский
8-й
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза, Первомайский район, мкр. Веселовка
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0, 2 
	Не устанавливаются

	56. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	От ул. Мереняшева до а/д «ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов – Пенза»
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Мереняшева до а/д «ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов – Пенза», 58:29:3012011:888
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 0, 3
	Не устанавливаются

	57. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Литвинова
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Литвинова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0, 4
	Не устанавливаются

	58. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Ахунская
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Ахунская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 2,4
	Не устанавливаются

	59. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Казанский мост
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза, Казанский мост
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 0,1
	Не устанавливаются

	60. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	 Автомобильные дороги микрорайонов «Заря-1».расположенных в трайоне улицы Героя России Сергеева
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
улица Героя России Сергеева
	Планируемый к размещению/
2023-2026
	Протяженность, км – 2,703км., в том числе 1 этап 1859м
	Не устанавливаются

	61. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Магистральная улица общегородского значения
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0, 6
	Не устанавливаются

	62. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Ростовская
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Ростовская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 2,1
	Не устанавливаются

	63. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. Токарная
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Токарная
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 0,6
	Не устанавливаются

	64. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улица местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 0,3
	Не устанавливаются

	65. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	ул. Генерала Глазунова
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Генерала Глазунова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км - 0, 5
	Не устанавливаются

	66. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Гребная
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 0,8
	Не устанавливаются

	67. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Антонова
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,5
	Не устанавливаются

	68. 
	Поз. 68 исключена

	69. 
	Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/
602030404
	Магистральная улица общегородского значения
	Общегородские транспортные связи
	г. Пенза,
мкр. Заря до М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара–Уфа - Челябинск («Северный обход г. Пензы»)
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 3
	Не устанавливаются

	70. 
	Поз.70 исключена

	71. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Вячеслава Година
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Плодовая до ул. Василия Юркина
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,9
	Не устанавливаются

	72. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Ревунова
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
мкр. Заря
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,3
	Не устанавливаются

	73. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Яшиной
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
мкр. Заря
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 1,3
	Не устанавливаются

	74. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Лядова
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,7
	Не устанавливаются

	75. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Дунаевка
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,4
	Не устанавливаются

	76. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от дублера ул. Окружная до ул. Зеленодольская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,9
	Не устанавливаются

	77. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улица местного значения 
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза от ул. Ленина до ул.Литвинова
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 1,824
	Не устанавливаются

	78. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Ладожская
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 3,9
	Не устанавливаются

	79. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Ольховая
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
ул. Ольховая
	Планируемый к размещению/
Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 1,1
	Не устанавливаются

	80. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	ул. 2-я Офицерская
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 2
	Не устанавливаются

	81. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	ул. Стасова
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,4
	Не устанавливаются

	82. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Проезд
	Внутрирайонные транспортные связи
	к ул. Окружная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,2
	Не устанавливаются

	83. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улица местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	соединение ул. Локтионова
	Планируемый к размещению
	Протяженность, км – 1
	Не устанавливаются

	84. [bookmark: _Hlk176361578]
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Улично-дорожная сеть  со строительством участка дороги, соединяющей ул. Антонова и ул. Измайлова г. Пензы
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2024-2026
	Протяженность, 0,859км 
	Не устанавливаются

	85. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улица местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
Развязка на М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 2,1
	Не устанавливаются

	86. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улица местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Терновского
	Планируемый к размещению/
2026

	Протяженность, км – 1,3
	Не устанавливаются

	87. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Магистральная улица районного значения
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза,
от ул. Токарная до ул. Пушкари
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 1,5
	Не устанавливаются

	88. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
планировочный район Северная Поляна
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 5,7
	Не устанавливаются

	89. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
мкр. Заря
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 30,9
	Не устанавливаются

	90. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Улицы и дороги местного значения
	Внутрирайонные транспортные связи
	г. Пенза,
в районе земельного участка с кадастровым номером
58:29:4001001:
276 (территория индивидуальной жилой застройки, расположенной западнее 2-ой очереди жилого района «Арбеково»
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,250
	Не устанавливаются

	91. 
	Улицы и дороги местного значения/
602030406
	Автодорога от ул.Терновского, вдоль ГСК "Монтажник" до границы города в районе жилого дома по ул.Терешковой,19
	Внутрирайонные транспортные связи
	г.Пенза от ул.Терновского до жилого дома по ул.Терешковой,19
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 0,737
	Не устанавливаются

	92. 
	Магистральная улица районного значения/
602030405
	Продолжение ул. 65-летия Победы с устройством примыкания к проспекту Победы
	Межрайонные транспортные связи
	г. Пенза, ул. 65-летия Победы
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 1,127
	Не устанавливаются

	Искусственные дорожные сооружения

	1. 
	Тоннель/
602031603
	Тоннель
	Пересечение магистралей в разных уровнях
	г. Пенза,
ул. Кураева
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	2. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Мостовой переход
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
через р. Сура в створе ул. Литвинова (северный мост)
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	3. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Мостовой переход
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза, через р. Сура, ориентировочно в 950 метрах вверх по течению р. Сура от створа ул. Локтионова и ул. Перовской (южный мост)
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	4. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Мостовой переход
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
через р. Пенза и ж/д линию в районе Заречного парка
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	5. [bookmark: _Hlk176362699]
	Мостовое сооружение/
602031601
	Мост через р. Сура в створе ул. Лебедевской, г. Пенза
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
	Планируемый к реконструкции/
2024
	Количество, ед.
- 1
 Длина моста-74,18м
	Не устанавливаются

	6. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
прокол под ж/д линией в створе ул. Глазунова
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	7. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
через ж/д пути Арбековского направления в створе дальней обходной дороги
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	8. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
через ж/д пути Ртищевского направления в створе дальней обходной дороги
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	9. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
через ж/д пути в продолжении ул. Каракозова
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	10. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
в створе ул. Кураева через ул. Захарова и Космодемьянской
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	11. 
	Мостовое сооружение/
602031601
	Путепровод
	Преодоление искусственных и естественных препятствий
	г. Пенза,
через ж/д пути между ул. Нейтральная и Чаадаева
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	12. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении дальней обходной дороги и а/д Ленинский лесхоз – Богословка
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	13. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении дальней обходной дороги и ул. 40 лет Октября
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	14. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении существующего хода трассы М-5 «Урал» и просп. Победы
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	15. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении существующего хода трассы М-5 «Урал» и продолжения просп. Строителей
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	16. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении ул. Окружная и ул. Калинина
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	17. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца и ул. Терновского
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	18. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
около моста Свердлова с проектируемой набережной р. Сура
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	19. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца с ул. Чаадаева
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	20. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца с ул. Чапаева
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	21. 
	Транспортная развязка в разных уровнях/
602031602
	Транспортная развязка в разных уровнях
	Улучшение движения транспорта
	г. Пенза,
ахунский переезд
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1
	Не устанавливаются

	Линии общественного пассажирского транспорта

	1.
	Троллейбусная линия/
602031009
	Линии троллейбуса*
	Обслуживание территории округа общественным пассажирским транспортом
	г. Пенза,
мкр. Заря, мкр. Арбеково, мкр. Шуист
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км – 12,6
	Не устанавливаются

	* Троллейбусные линии отображены на Карте проектируемой транспортной сети и инфраструктуры города Пензы относящейся к материалам для служебного пользования

	Комплексные объекты транспортной инфраструктуры

	1.
	Транспортно-логистический центр/
602030601
	Транспортно-логистический комплекс
	Перераспределение грузов
	г. Пенза,
производственная зона  в микрорайоне 
«Мясокомбинат» 
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 1 
	Санитарно-защитная зона от 50 м до 500 м

	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта

	1. 
	Станция автозаправочная/
602030901
	Автозаправочная станция
	Техническое обслуживание автомобильного транспорта
	г. Пенза,
Антонова . 6 топливозаправочных колонок у. Летвинова . планировочный район  Северная поляна. Проспект ;40 лет октября
зона транспортной инфраструктуры (2 ед.); 
зона специализированной общественной застройки (1 ед.);
производственная зона (1 ед.)
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 4 по 6 топливозаправочных колонок на каждой АЗС
	Санитарно-защитная зона 50 м

	2. 
	Стоянка (парковка) автомобилей/
602030903
	Гаражи автомобилей (паркинги)
	Постоянное хранение автомобильного транспорта
	г. Пенза,
зона транспортной инфраструктуры (1 ед.); 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (5 ед.);
зона инженерной инфраструктуры (1 ед.);
многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.); зона смешанной и общественно-деловой застройки (1 ед.)
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 9
	Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	3. 
	Стоянка (парковка) автомобилей/
602030903
	Гаражи автомобилей (паркинги)
	Временное хранение автомобильного транспорта
	г. Пенза,
у железной дороги в районе 
ж/д вокзала,
в районе ул. Каляева, Урицкого,
 в северной части города на ул. Каракозова,
в районе продолжения ул. Пушкина и 8-марта

	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед.
- 5 
Общей вместимостью 1000м/м
	Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc6307856][bookmark: _Toc65492352][bookmark: _Toc65783282][bookmark: _Toc72245272]1.1.3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Перечень объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.3-1.
Размещение и реконструкция объектов предусматривается с учетом синхронизации с программами естественных монополий в области газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения. 
Таблица 1.3-1. 
Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, планируемые к размещению на территории города Пензы
	№ п/п
	Вид объекта/
Код объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение 
	Статус объекта/
Срок реализации
	Характеристика объекта**
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	Объекты электроснабжения 

	1.
	Трансформаторная подстанция (ТП)/
602040217
	Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 717 здание АУ Пензаэнерго в 
г. Пенза
	Устройство для передачи и распределения электрической энергии
	г. Пенза,
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Напряжение - 
6 кВ
	Охранная зона – 10 м

	2.
	Трансформаторная подстанция (ТП)/
602040217
	Строительство трансформаторных подстанций с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства
	Устройство для передачи и распределения электрической энергии/
Количество, ед.
-  7;
Напряжение
- 6-10 кВ
	г. Пенза,
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) 
(6 ед.); 
Многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.)
	Планируемый к размещению/
2026
	
Напряжение
- 6-10 кВ
	Охранная зона – 10 м

	3.
	Трансформаторная подстанция (ТП)/
602040217
	Строительство трансформаторной подстанции с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства
	Электроснабжение населения. Устройство для передачи и распределения электрической энергии
	г. Пенза,
многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.)
	Планируемый к размещению/
2026
	Напряжение
- 6-10 кВ
	Охранная зона – 10 м

	4
	Трансформаторная подстанция (ТП)/
602040217
	Строительство трансформаторной подстанции с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства
(реконструкции существующих объектов)
	Устройство для передачи и распределения электрической энергии
	г. Пенза, в районе ул. Московская,1б,
многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.)
	Планируемый к размещению/
2026
	Напряжение
- 6-10 кВ
	Охранная зона – 10 м

	Линии электропередачи

	3.
	Линии электропередачи 10 кВ/
602040315
	Вынос сетей ВЛ-10 кВ из зоны строительства транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза -Самара-Уфа-Челябинск, Пензенская область
	Устройство для передачи и распределения электрической энергии
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Напряжение -
10 кВ
Протяженность -0,51км
	Охранная зона – 10 м

	4.
	Линии электропередачи 10 кВ/
602040315
	Переустройство ВЛ-10кВ фидер № 60 «МУП Заря», ВЛ-10 кВ фидер № 70 «Дорожная-1» и ВЛ-10 кВ фидер № 58 «Дорожная -2» в районе строительства микрорайона № 7 III очереди строительства жилого района Арбеково (2-4 этапы)
	Устройство для передачи и распределения электрической энергии
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Напряжение -
10 кВ
Протяженность -0,71км
	Охранная зона – 10 м

	5.
	Линии электропередачи 10 кВ/
602040315
	Реконструкция и вынос ВЛ-10 кВ «Веселовская», попадающая в зону строительства ВЛ-110 кВ
	Устройство для передачи и распределения электрической энергии
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Напряжение -
6-10 кВ
Протяженность -0,5км
	Охранная зона – 10 м

	Объекты газоснабжения 

	1.
	Газопровод распределительный высокого давления/
602040601
	Строительство газопровода высокого давления
	Обеспечение нормативной надежности газоснабжения
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 22,2 
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	2.
	Газопровод распределительный высокого давления/
602040601
	Строительство газопровода высокого давления
	Обеспечение нормативной надежности газоснабжения
	г. Пенза,
от ГРС Чемодановка до ГРС № 3 
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 8,7
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	3.
	Газопровод распределительный среднего давления/
602040602
	Реконструкция газопровода среднего давления
	Обеспечение нормативной надежности газоснабжения
	г. Пенза,
от Западной Поляны до ул. Кирова от газового колодца т. 1 до ГРП-8
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км –  3,95 
Категория распределительных газопроводов по давлению –III (средняя св. 0,1до 0,3 включительно)
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	4.
	Газопровод распределительный среднего давления/
602040602
	Реконструкция газопровода среднего давления
	Обеспечение нормативной надежности газоснабжения
	г. Пенза, по 
ул. Володарского 
от ул. Кураева до ул. К. Маркса
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность, км – 0,26 
Категория распределительных газопроводов по давлению –III (средняя св. 0,1до 0,3 включительно)
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

	Объекты теплоснабжения

	Центральные тепловые пункты (ЦТП) 

	1.
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)/
602040902
	Строительство ЦТП
	Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети
	г. Пенза, Первомайский район, территория ТЭЦ-2
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед. -1
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	2.
	Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/
602040904
	Реконструкция НС-4
	Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети
	г. Пенза, Ленинский район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Количество, ед. -1
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	3.
	Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/
602040904
	Строительство насосной станции откачки на 
ТМ 11
	Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети
	г. Пенза, Первомайский район
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед. -1
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	4.
	Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/
602040904
	Строительство насосной станции откачки на 
ТМ 22
	Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети
	г. Пенза, Первомайский район
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед. -1
	Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

	Источник тепловой энергии 

	5. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
в районе территории ТЭЦ-2
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Количество, ед. -1
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	6. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
«Военный городок 2»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза,
ул. Сосновая
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 1,8
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	7. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
«Урицкого, 16»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза,
ул. Урицкого, 16
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 5,3
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	8. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
«Ортопедическое предприятие»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза,
ул. Бакунина
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 3,3
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	9. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
ООО «Комэнерго»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза,
ул. Зеленодольская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 2,6
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	10. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
«Совхоз-техникум»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза,
ул. Совхозтехникум
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 4,5
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	11. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
«Южная»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза,
ул. Рябова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 126,5
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	12. 
	Источник тепловой энергии/
602040901
	Котельная 
ОАО «ЭСП»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Мощность, Гкал/ч 
- 228
	Санитано-защитная зона
устанавливается
проектом
соответствующей документации

	Теплопровод магистральный 

	13. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Реконструкция подающего трубопровода на участке от ТК1845 до ТК 2219 Б
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза, Ленинский, Первомайский район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Д-500 мм, подземная/
Протяженность 5700м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	14. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Реконструкция участка тепломагистрали 13 от ТК 1324 до ТК 1914
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза, Ленинский район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Д-700мм, подземная/
Протяженность 850м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	15. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Реконструкция участка тепломагистрали 18 от ТК1813 до ТК 1826
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза, Ленинский район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Д-700мм, подземная/
Протяженность 1030м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	16. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Реконструкция участка тепломагистрали 32 от ТК3536 до ТК 3523
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза, Октябрьский район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Д-500мм,
подземная/
Протяженность 1045м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	17. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Реконструкция участка тепломагистрали 14 от Оп 39 до Оп 139
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза, Железнодорожный район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Д-700 мм/
Протяженность 1250м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м 

	18. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Строительство тепломагистрали (перемычка от ТК3542 до Пав.4-32)
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза, Октябрьский район
	Планируемый к размещению/
2026
	Д-500 мм/
Протяженность 3015м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	19. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Строительство тепломагистрали от ТЭЦ-1 до котельной «Арбеково»
	Перевод тепловой нагрузки
	г. Пенза, Октябрьский район
	Планируемый к размещению/
2026
	Д-1000 мм/
Протяженность 3870м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	20. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Строительство тепломагистрали от котельной ОАО «ЭСП» 2Д-700мм до тепловой сети в районе
 ст. «Восток»
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения и перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза, Железнодорожный район
	Планируемый к размещению/
2026
	От котельной до коллекторной № 2 диаметр тепломагистрали Ду-700 мм; от коллекторной № 2 до ТК-59 (врезка в существующие тепловые сети) диаметр тепломагистрали Ду- 500 мм/
Протяженность 2520м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	21. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Строительство теплотрассы от проектируемого ЦТП на территории ТЭЦ-2 до ТК-2102
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения 
	г. Пенза, Первомайский район
	Планируемый к размещению/
2026
	2 Д-200 мм, надземная/
Протяженность 540м
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	22. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Теплотрасса по ул. Маршала Крылова до ул. Вишневая
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность - 2,2 км
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	23. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Теплотрасса по ул. Гомельская
	Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,4 км
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	24. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Теплопровод магистральный через ж/д линии (рядом с НСО) на ТМ22
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность – 0,3 км
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	25. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Теплопровод магистральный по ул. Чкалова
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	26. 
	Теплопровод магистральный/
602041001
	Теплопровод магистральный от ул. Гагарина до ул. Саранская
	Обеспечение перспективных 
приростов тепловой нагрузки
	г. Пенза
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Охранная зона
устанавливается проектом
соответствующей
документации,
но не менее 3 м

	Хозяйственно-питьевое водоснабжение
 (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно) за исключением планируемых насосных станций и резервуаров)

	1. 
	Водозабор/
602041101
	Терновский водозабор
	Подъем и подача воды
	г. Пенза, юго-восточный планировочный район
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Проектная производительность – 150,0 тыс. куб. м/сут.
	Зоны санитарной охраны
устанавливаются проектом соответствующей
документации

	2. 
	Водопроводные очистные сооружения/
602041102
	Водопроводные очистные сооружения – ОСВ «Кирпичная» 
	Очистка воды до нормативных требований
	г. Пенза, 
ул. Окружная
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 250,0 тыс. куб. м/сут.
	

	3. 
	Резервуар/
602041105
	Резервуар на площадке ОСВ «Кирпичная»
	Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Окружная
	Планируемый к размещению/
2026
	Объем – 1х6000 куб. м
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 30 м

	4. 
	Водопроводные очистные сооружения/
602041102
	Водопроводные очистные сооружения – ОСВ «Подгорная» 
	Очистка воды до нормативных требований
	г.  Пенза, 
ул. Ватутина
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 150,0 тыс. куб. м/сут.
	Зоны санитарной охраны
устанавливаются проектом соответствующей
документации

	5. 
	Резервуар/
602041105
	Резервуары на площадке ОСВ «Подгорная»
	Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Ватутина
	Планируемый к размещению/
2026
	Объем – 2х6000 куб. м
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 30 м

	6. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция – НСВ «Кирпичная» 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Окружная
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 250,0 тыс. куб. м/сут.
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	7. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция – НСВ «Подгорная» старая 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Ватутина
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 50,0 тыс. куб. м/сут.
	

	8. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция 3-го подъема 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Лермонтова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 53,3 тыс. куб. м/сут.
	

	9. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция – НСВ «Коллективная» 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Коллективная
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 30,0 тыс. куб. м/сут.
	

	10. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция – НСВ «Бессоновская» 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Совхозная
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 10,0 тыс. куб. м/сут.
	

	11. 
	Резервуар/
602041105
	Резервуары на площадке НСВ «Бессоновская»
	Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Совхозная
	Планируемый к размещению/
2026
	Объем – 2х1000 куб. м
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 30 м

	12. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция – НСВ «Измайловская» 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Ново-Казанская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 12,9 тыс. куб. м/сут.
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	13. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция 3-го подъема – НСВ «Побочино» 
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный район
	Планируемый к размещению/
2026
	Проектная производительность – 25,0 тыс. куб. м/сут.
	

	14. 
	Резервуар/
602041105
	Резервуары на площадке НСВ «Побочино»
	Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный район
	Планируемый к размещению/
2026
	Объем – 2х4000 куб. м,
2х6000 куб. м
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 30 м

	15. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция подкачки на жилой район малоэтажной застройки, юго-западнее Тепличного комбината
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Веселовка-Центр
	Планируемый к размещению/
2026
	Согласно проектной документации
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	16. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция – НСВ «ЗИФ»
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна
	Планируемый к размещению/
2026
	Проектная производительность – 7,7 тыс. куб. м/сут.
	

	17. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная станция подкачки на пос. Ленинский мехлесхоз
	Подача питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Веселовка-Центр
	Планируемый к размещению/
2026
	Проектная производительность – 1,0 тыс. куб. м/сут
	

	18. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от площадки ОСВ «Кирпичная» до площадки НСВ «Побочино»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный район
	Планируемый к размещению/
2026
	d=800 мм
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м*** 

	19. 
	Водовод/
602041201
	Водовод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный планировочный район, площадка, расположенная в районе автомагистрали М-5 «Урал»
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм, Протяженность – 500 м
	

	20. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от НСВ «Побочино»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный планировочный район
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм, Протяженностью 650 м, и d=300 мм, протяженностью 13127 м (кольцо)
	

	21. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от НСВ «Побочино»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный планировочный район, ул. Арбековская
	Планируемый к размещению/
2026
	d=600/300 мм, протяженность – 1160/1355 м
	

	22. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от НСВ «Побочино»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
северо-западный планировочный район, мкр. Побочино
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 1375 м
	

	23. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод для подключения спортивного комплекса в районе стадиона «Спартак»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
мкр. Шуист
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=160 мм, протяженность – 370 м
	Охранная зона
устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	24. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
центральный планировочный район ул. Суворова
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм
	

	25. 
	Водовод/
602041201
	Водовод 
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
юго-восточный и южный планировочные районы, от ул. Терновского до ул. Измайлова
	Планируемый к размещению/
2026
	d=700/500/160 мм, протяженность – 4700/2772/440 м
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	26. 
	Водовод/
602041201
	Дюкер через р. Сура на водоводе от ул. Терновского до ул. Измайлова (2 шт.)
	Транспортировка питьевой воды через водное препятствие
	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=700 мм, протяженность – 350 м; 2d=500 мм, протяженность – 250 м
	

	27. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
центральный планировочный район (ул. Маресьева – Малая Бугровка – 8 Марта)
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 230 м
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	28. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Окружная – 1-ый Литовский проезд
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 500 м
	

	29. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
мкр. Шуист, в районе ул. Чапаева
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=110 мм
	

	30. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
южный планировочный район, Междуречье
	Планируемый к размещению/
2026
	d=160 мм
	

	31. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от НСВ «Бессоновская» до НСВ «ЗИФ»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна
	Планируемый к размещению/
2026
	d=500 мм, протяженность – 1040 м
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	32. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от НСВ «ЗИФ» на пос. ЗИФ
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=200 мм, протяженность – 930 м; 2d=300 мм, протяженность – 1000 м
	

	33. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от НСВ «ЗИФ» в район совхоза «Победа»
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна
	Планируемый к размещению/
2026
	d=400 мм, протяженность – 2450 м
	

	34. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод 
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна, район ул. Аустрина
	Планируемый к размещению/
2026
	d=400 мм, протяженность – 1170 м
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	35. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Калинина
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 500 м
	

	36. 
	Водовод/
602041201
	Водовод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны, ул. Ягодная
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм, протяженность – 2000 м
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	37. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна, ул. Аустрина
	Планируемый к размещению/
2026
	d=400 мм, протяженность – 1170 м
	

	38. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
южный планировочный район, (ул. 40 лет Октября – ул. Ижевская)
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 40 м
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	39. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
южный планировочный район, ул. 40 лет Октября – ул. Кривозерье
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 55 м
	

	40. 
	Водовод/
602041201
	Водовод 
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
южный планировочный район, от ул. Красная Горка 
	Планируемый к размещению/
2026
	d=500 мм, протяженность – 1826 м
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	41. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Серпуховская – ул. Щербакова
	Планируемый к размещению/
2026
	d=110 мм, протяженность – 220 м
	Охранная зона устанавливается проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	42. 
	Водовод/
602041201
	Водовод 
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район, район ул. Злобина
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм, протяженность – 230 м
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	43. 
	Водовод/
602041201
	Дюкер через р. Сура в районе ул. Злобина 
	
Транспортировка питьевой воды через водное препятствие

	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм, протяженность – 250 м
	

	44. 
	Водовод/
602041201
	Водовод в пос. Ленинский Лесхоз
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Веселовка-Центр
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=200 мм, протяженность – 4350 м
	

	45. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод до пос. Нефтяник
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
планировочный район Северная Поляна 
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	46. 
	Водовод/
602041201
	Водовод от ул. Чаадаева в юго-восточный планировочный район
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район, севернее бывшего ГПЗ-24
	Планируемый к размещению/
2026
	d=500 мм
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	47. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=300 мм, протяженность – 2000 м
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	48. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны
	Планируемый к размещению/
2026
	2d=200 мм, протяженность – 100 м
	

	49. 
	Водовод/
602041201
	Водовод 
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Лермонтова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=300 мм, протяженность – 600 м
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	50. 
	Водопровод/
602041202
	Перемычка для кольцевого водопровода, расположенного по адресу: г.Пенза ул. Побочинская
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
по ул. Побочинская
	Планируемый к размещению/
2026
	протяженность – 0,8 км
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	51. [bookmark: _Hlk85123642]
	Водовод/
602041201
	Водовод 
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
Проспект Победы на участке от пересечения с ул. Беляева до пересечения с ул. Овощная
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=500 мм, протяженность – 1,8 км
	Санитарно-защитная полоса 
устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 10 м***

	52. 
	Водовод/
602041201
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Воронова на участке от пересечения с ул. Окружная до пересечения с 
ул. Вишневая
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=400 мм, протяженность – 1,0 км
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	53. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Рябова на участке от водовода диаметром 700 мм по ул. Пушкари до пересечения с ул. Пушанина
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=400 мм, протяженность – 1,2 км
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	54. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г.  Пенза, 
ул. Беляева на участке от пересечения с проспектом Победы до пересечения с ул. Цилковского
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=400 мм, протяженность – 0,74 км
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	55. 
	Артезианская скважина/ 602041106
	Скважина
	Эксплуатация артезианских вод
	г. Пенза, пос. Заря, в районе существующей артезинской скважины №6
	Планируемый к размещению/
2026
	Согласно проектной документации
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 50 м

	56. 
	Артезианская скважина/ 602041106
	Скважина № 1
	Эксплуатация артезианских вод
	г. Пенза, пос. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Согласно проектной документации
	

	57. 
	Насосная станция/
602041103
	Насосная скважина 
	Подача питьевой воды
	г. Пенза, пос. Заря
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Согласно проектной документации
	Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	58. 
	Водопроводные очистные сооружения/
602041102
	Водопроводные очистные сооружения
	Очистка воды до нормативных требований
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность –20 куб. м/сут
(станция обезжилезивания)
	Зоны санитарной охраны
устанавливаются проектом соответствующей
документации

	59. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г. Пенза, 
пос. Победы
	Планируемый к размещению/
2026
	Согласно проектной документации
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	60. 
	Водопровод/
602041202
	Водопровод
	Транспортировка питьевой воды
	г. Пенза, в районе набережной р. Суры, на участке от ул. Славы до ул. Набережной р. Пензы
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Согласно проектной документации
	

	61. 
	Водопровод/
602041202
	Строительство сети водоснабжения по ул. Дежнева, ул. Станционная
	Транспортировка питьевой воды
	г. Пенза, 
ул. Дежнева, ул. Станционная
	Планируемый к размещению/
2023-2024
	Протяженность -385м
	Охранная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 5 м

	*** при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода

	Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод

	1. 
	Очистные сооружения (КОС)/
602041301
	ОСК города Пенза (реконструкция) со строительством сооружений доочистки сточных вод и блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод
	Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований
	г. Пенза, 
ул. Совхозная, 27
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 300 тыс. куб м/сут
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 400 м

	2. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК-12 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, 
в районе ул. Уфимская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	3. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – ГНСК
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе 
ул. Саранская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	4. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК-1 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе 
ул. Баумана
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	5. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК-11 «Ахуны» 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Спартаковская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	6. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК-5 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Краснова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	7. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция –ПГНСК 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Орджоникидзе
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	8. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК-2 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Новая
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	9. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК Виннозаводская 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Аустрина
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	10. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК Тепличная 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Кривозерье
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	11. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК Садовое Кольцо 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
в районе ул. Добролюбова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	12. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция – НСК МСЧ
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
 в районе ул. 2-ая Светлая
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность по проекту
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	13. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК-3 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 900 мм, протяженность – 1860 м
	Не устанавливаются

	14. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК Виннозаводская  до НСК-4
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 2х300 мм, протяженность – 4950 м
	Не устанавливаются

	15. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК «Ахуны» 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 400 мм, протяженность – 4470 м
	Не устанавливаются

	16. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК-5 до коллектора, идущего на НСК-12
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 2х800 мм, протяженность – 2780 м
	Не устанавливаются

	17. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от ПГНСК до ОСК города Пенза 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 1200 мм, протяженность – 5000 м
	Не устанавливаются

	18. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от ЛГНСК до ОСК города Пенза 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 1400 мм, протяженность – 2947 м
	Не устанавливаются

	19. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК-1 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 500 мм, протяженность – 1630 м
	Не устанавливаются

	20. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК-2 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 900 мм, протяженность – 927 м
	Не устанавливаются

	21. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК-8 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 300 мм, протяженность – 612 м
	Не устанавливаются

	22. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от НСК-12 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 2х1000 мм, протяженность 2225 м
	Не устанавливаются

	23. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод от ГНСК до ОСК города Пенза 
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Диаметр – 900 мм, протяженность – 2800 м
	Не устанавливаются

	24. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорными трубопроводами (4 ед.)
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, северо-западный район, 
мкр. «Заря»
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 1000 
куб. м/сут. 
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	25. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки 
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза,
 мкр. Междуречье
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 1000 
куб. м/сут./ протяженность – 1210 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	26. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, малоэтажная застройка, юго-западнее Тепличного комбината
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 1000 
куб. м/сут.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	27. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, в районе ул. Ижевская – ул. 40 лет Октября
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 1600 
куб. м/сут.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	28. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, в районе ул. Злобина
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 1600 
куб. м/сут. /протяженность – 1044 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	29. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки (2 ед.)
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, существующая многоквартирная застройка на территории Совхоза-техникума
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 3300 
куб. м/сут. /протяженность – 2090 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	30. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, многофункциональная застройка в районе Арбековских прудов
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – от 1250 
куб. м/сут./
протяженность -0,37 км
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	31. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, в районе ул. Шоссейная
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 5300 
куб. м/сут. /протяженность – 3690 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	32. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом  в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, пос. Ленинский лесхоз
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 240 
куб. м/сут.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	33. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, в районе ул. Рябова – ул. Перспективная
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность –60 куб. м/сут. /протяженность – 1610 м

	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	34. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, район ул. Терновского – ул. Индустриальная – ул. Пограничная – ул. Осоавиахимовская – Пограничный проезд – ул. Межрайонная – ул. Мебельная
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 60 куб. м/сут./ протяженность – 80 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	35.
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки до ул. Окружная
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 60 куб. м/сут. /протяженность – 700 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	36.
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
Канализация напорная/
602041402
	КНС с напорным трубопроводом в две нитки по ул. Саврасова
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 60 куб. м/сут. протяженность – 120 м
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации, но не менее 15 м

	37.
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод
от НСК-1 до НСК-5
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 2300 м
	Не устанавливаются

	38. 
	Канализация напорная/
602041402
	Напорный трубопровод
	Перекачка сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Строителей – ул. Беляева
	Планируемый к размещению/
2026
	d=800 мм, протяженность – 210 м
	Не устанавливаются

	39. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Уличные самотечные трубопроводы жилого района «Заря»
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, территория северо-западного района, жилой район «Заря»
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300-500 мм
	Не устанавливаются

	40. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Тепличная
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 1200 м
	Не устанавливаются

	41. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод торгово-развлекательного центра в районе автомобильной дороги М-5 «Урал»
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 1465 м
	Не устанавливаются

	42. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, в районе стадиона «Спартак» (мкр. Шуист»)
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 110 м
	Не устанавливаются

	43. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
 ул. Толстова
	Планируемый к размещению/
2026
	d=400-500 мм, протяженность – 600 м 
	Не устанавливаются

	44. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Арбековская
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 1650 м
	Не устанавливаются

	45. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
 ул. Маршала Крылова
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность –180 м
	Не устанавливаются

	46. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Дзержинского – ул. Луначарского до ул. Жемчужная 
	Планируемый к размещению/
2026
	d=1000 мм, протяженность – 1010 м.
	Не устанавливаются

	47. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Лядова, 
район Арбековских прудов
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 700 м
	Не устанавливаются

	48. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Коннозаводская, Кордон Студеный (пос. Ахуны)
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 3030 м
	Не устанавливаются

	49. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
 пр. Победы – ул. Беляева – ул. 2-я Офицерская – ул. Фадеева 
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 740 м
	Не устанавливаются

	50. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, ул. Гоголя – ул. Набережная р. Мойки
	Планируемый к размещению/
2026
	d=220 мм протяженность – 225 м
	Не устанавливаются

	51. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Коллективная – Клары Цеткин
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 360 м
	Не устанавливаются

	52. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Ватутина – 1-й Подгорный проезд
	Планируемый к размещению/
2026
	d=300 мм, протяженность – 530 м
	Не устанавливаются

	53. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, улицы: Терновского, Сухумская, Гомельская, Нагорная, пр. Сухумский, пр. Нагорный, пр. Терновского
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, общая протяженность – 1800 м
	Не устанавливаются

	54. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, ул. Измайлова – ул. Стрельбищенская
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 400 м
	Не устанавливаются

	55. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, улицы: Терновского, Индустриальная, Пограничная, Осоавиахимовская, Погрничный проезд, ул. Межрайонная, ул. Мебельная 
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 4000 м
	Не устанавливаются

	56. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Серпуховская – ул. Щербакова
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 185 м
	Не устанавливаются

	57. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Фурманова – пр. Победы
	Планируемый к размещению/
2026
	d=200 мм, протяженность – 145 м
	Не устанавливаются

	58. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Ивановская
	Планируемый к размещению/
2026
	d=800 мм, протяженность – 200 м
	Не устанавливаются

	59. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра)
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, ул. Кривозерье
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=600 мм, протяженность – 450 м
	Не устанавливаются

	60. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра)
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
 пр. Строителей 
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=800 мм протяженность 1164 м
	Не устанавливаются

	61. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Ивановская от ул. Вадинская до ул. Ростовская 
	Планируемый к реконструкции
	d=1000 мм, протяженность – 1770 м
	Не устанавливаются

	62. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Краснова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=1200 мм, протяженность – 42 м
	Не устанавливаются

	63. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра)
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Суворова
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=800 мм, протяженность – 830 м
	Не устанавливаются

	64. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра)
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Каракозова,35 (переход под ж/д путями)
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=1200 мм, протяженность – 53 м
	Не устанавливаются

	65. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра)
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Ухтомского
	Планируемый к реконструкции/
2026
	d=800 мм, протяженность – 415 м
	Не устанавливаются

	66. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Внеплощадочные сети хозяйственно-ливневой канализации для микрорайона, расположенного по адресу: г. Пенза, 
ул. Побочинская
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Побочинская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,6 км
	Не устанавливаются

	67. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Калинина
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Протяженность – 0,4 км
	Не устанавливаются

	68. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
у «Совхоз Победа» (2)
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 3,8 км
	Не устанавливаются

	69. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Ферганская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 2,1 км
	Не устанавливаются

	70. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
«Ленинский Лесхоз»
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,6 км
	Не устанавливаются

	71. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Виражная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,6 км
	Не устанавливаются

	72. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
пр-д Булгакова и ул. Нижняя
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Не устанавливаются

	73. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Верхняя
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,8 км
	Не устанавливаются

	74. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Минская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Не устанавливаются

	75. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
8-й Симферопольская пер.
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,4 км
	Не устанавливаются

	76. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
пр-д Маресьева
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,2 км
	Не устанавливаются

	77. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза,
М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (2)
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 3,4 км
	Не устанавливаются

	78. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
у д/с №57 -  ул. Ново-Казанская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,5 км
	Не устанавливаются

	79. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Клары Цеткин
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,3 км
	Не устанавливаются

	80. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Яблоневая
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,6 км
	Не устанавливаются

	81. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Б. Арбековская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,5 км
	Не устанавливаются

	82. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Б. Бугровка и ул. Кольцевая
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,6 км
	Не устанавливаются

	83. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Островского
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,2 км
	Не устанавливаются

	84. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Карпинского
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,3 км
	Не устанавливаются

	85. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Львовская
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,4 км
	Не устанавливаются

	86. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
от ул. Львовская до ул. Мереняшева
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,4 км
	Не устанавливаются

	87. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
от ул. Локтионова – вдоль р. Сура (2)
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 2,3 км
	Не устанавливаются

	88. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Боровиковского
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,3 км
	Не устанавливаются

	89. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Токарная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,3 км
	Не устанавливаются

	90. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Галетная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,3 км
	Не устанавливаются

	91. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Васнецова
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Не устанавливаются

	92. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Кустодиева
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Не устанавливаются

	93. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
в районе ул. Ангарская (ГПЗ)
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 1,1 км
	Не устанавливаются

	94. 
	Канализация самотечная/
602041401
	Самотечный трубопровод 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Транспортная
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 0,7 км
	Не устанавливаются

	95. 
	Канализация напорная/
602041402
	Сети водотведения  пос. Лесной 
	Водоотведение сточных вод
	г. Пенза, 
пос. Лесной
	Планируемый к размещению/
2023-2024
	Протяженность – 3415,5 м
	Не устанавливаются

	96. [bookmark: _Hlk85123930]
	Очистные сооружения (КОС)/
602041301
	Очистные сооружения (КОС)
	Сбор и очистка сточных вод
	г. Пенза, 
ул. Бийская
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Производительность – 300 тыс. куб м/сут
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации

	97. 
	Канализационная насосная станция (КНС)/
602041303
	Канализационная насосная станция (КНС) в районе пересечения ул.Стрельбищенская – ул.Измайлова
	Перекачка сточных вод
	г.Пенза, ул.Измайлова
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 0,24 тыс. куб м/сут
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
[bookmark: _GoBack]документации, но не менее 15 м

	Объекты водоотведения (дождевых вод)

	1. 
	Очистные сооружения дождевой канализации/
602041302
	Очистные сооружения дождевой канализации
	Сбор и очистка дождевых сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	25 шт.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации

	2. 
	Очистные сооружения дождевой канализации/
602041302
	Локальные очистные сооружения
	Сбор и очистка дождевых сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	17 шт.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации

	3. 
	Насосная станция дождевой канализации (НСДК)/
602041305
	Насосная станция дождевой канализации
	Транспортировка сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	16 шт.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации

	4. 
	Очистные сооружения дождевой канализации/
602041302
	Локальные очистные сооружения
на выпуске в р. Сура в районе ул. Набережной реки Мойки, 2д
	Сбор и очистка дождевых сточных вод
	г. Пенза
в районе ул. Набережной реки Мойки, 2д
	Планируемый к размещению/
2026
	1 шт.
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации

	5. 
	Очистные сооружения дождевой канализации/
602041302
	Очистные сооружения дождевой канализации в районе северной границы земельного участка с кадастровым номером 58:29:2009015:128
	Сбор и очистка дождевых сточных вод
	г. Пенза, ориентировочно 70 м. на юго-запад от нежилого здания по ул.Фестивальная,1
	Планируемый к размещению/
2026
	Производительность – 0,24 тыс. куб м/сут
	Санитарно-защитная зона устанавливается  проектом соответствующей
документации

	Сети дождевой канализации 

	1.
	Канализация дождевая самотечная закрытая/
602041404
	Канализация дождевая самотечная закрытая
	Сбор дождевых сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Общая протяженность, км - 76,3
	Не устанавливаются

	2.
	Канализация дождевая самотечная открытая/
602041405
	Канализация дождевая самотечная открытая
	Сбор дождевых сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Общая протяженность, км - 69,4 
	Не устанавливаются

	3.
	Выпуски и ливнеотводы/
602041407
	Выпуски и ливнеотводы
	Сбор дождевых сточных вод
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Общая протяженность, км - 10,2
	Не устанавливаются

	Дамба обвалования  
(данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно))

	1. 
	Сооружения для защиты от затопления и подтопления/
602041805
	Сооружения для защиты от затопления и подтопления
	Защита от затопления, подтопления в паводки на реках редкой обеспеченности
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 47,25 
	Не устанавливаются

	Шлюз-регулятор
(данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно))

	1.
	Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие)/
602041702
	Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие)
	Пропуск воды водных объектов на территории города Пензы за дамбы обвалования при затоплении в паводки редкой обеспеченности 
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	2 шт.
	Не устанавливаются

	Набережная 
(данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно))

	1. 
	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек/
602041804
	Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек
	Сооружение для защиты берегов реки Суры
	г. Пенза
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность, км - 2,1
	Не устанавливаются

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc6307857][bookmark: _Toc65492353][bookmark: _Toc65783283][bookmark: _Toc72245273]1.1.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Перечень объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.4-1.

Таблица 1.4-1.

Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, планируемые к размещению на территории города Пензы
	№ п/п
	Вид объекта/
Код объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение 
	Статус объекта/
Срок реализации
	Характеристика объекта**
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов

	1.
	Снегоплавильный, снегоприемный пункт/
602041306
	Снегоприемные пункты
	Объект размещения снежных масс
	г. Пенза, 
коммунально-складская зона в районе ул. Перспективной
	Планируемый к размещению/
2026
	Мощность,
тыс. куб. м / сут – 1,44 
	Санитарно- защитная зона – 100 м

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.


[bookmark: _Toc6307858][bookmark: _Toc65492354][bookmark: _Toc65783284][bookmark: _Toc72245274]1.1.5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Перечень объектов местного значения в области благоустройства и озеленения, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.5-1.
Таблица 1.5-1. 
Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения, планируемые к размещению на территории города Пензы
	№ п/п
	Вид объекта/
код объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение 
	Статус объекта/
Срок реализации
	Характеристика объекта**
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1.
	Пешеходная зона/
602010903
	Набережная вдоль пруда «У Михалыча»
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона лесов
	Планируемый к размещению/
2026
	Протяженность – 300 м
Площадь – 1,5 га
	Не устанавливаются

	2.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк вдоль руч. Дальний
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 4,1 га
	Не устанавливаются

	3.
	Парк культуры и отдыха/
602010902 
	Парк «Ново-Западная Поляна» (западнее 3-го объединенного пр-да)
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 11,33 га
	Не устанавливаются

	4.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк в районе ул.Злобина
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 2,0 га
	Не устанавливаются

	5.
	Пешеходная зона/
602010903
	Пешеходная зона вдоль р. Старая Сура севернее ул. Гребной, восточная граница – ул. Антонова
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 12,5 га
	Не устанавливаются

	6.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк, ул. Студеный Кордон
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 3 га
	Не устанавливаются

	7.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк у пруда «Оводский»
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона отдыха
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 10,4 га
	Не устанавливаются

	8.
	Пешеходная зона/
602010903
	Пешеходная зона в районе ул. Мясникова
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 7,8 га
	Не устанавливаются

	9.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк у пруда «Земляничный»
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона отдыха
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь –33,3 га
	Не устанавливаются

	10.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк в районе СНТ «Засека»
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона отдыха
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 3,5 га
	Не устанавливаются

	11.
	Парк культуры и отдыха/
602010902
	Парк в районе ул. Измайлова – ул. Садовое Кольцо
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 22,6 га
	Не устанавливаются

	12.
	Пешеходная зона/
602010903
	Бульвар между ул. Усадебная и ул. Плодовая
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 9,61 га
	Не устанавливаются

	13.
	Пешеходная зона/
602010903
	Бульвар вдоль 
ул. Пушкина от ул. Некрасова до ул. Космодемьянской 
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 5,19 га
	Не устанавливаются

	14.
	Пешеходная зона/
602010903
	Бульвар в районе 
ул. Проточная
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона озелененных территорий специального назначения
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 1,6 га
	Не устанавливаются

	15.
	Пешеходная зона/
602010903
	Сквер 
ул. Усадебная
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 3,48 га
	Не устанавливаются

	16.
	Пешеходная зона/
602010903
	Сквер между 
ул. Егорова и ул. Литвинова (мкр. Завод КПД)
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 1,48 га
	Не устанавливаются

	17.
	Пешеходная зона/
602010903
	Сквер между ул. Тепличная, ул. Львовская, ул. 40 лет Октября
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 2,41 га
	Не устанавливаются

	18.
	Пешеходная зона/
602010903
	Сквер в районе ул. Клары Цеткин-ул. Дружбы
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона озелененных территорий специального назначения
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 0,76 га
	Не устанавливаются

	19.
	Пешеходная зона/
602010903
	Сквер севернее ул. Баталина
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
зона озелененных территорий общего пользования  (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 1,04 га
	Не устанавливаются

	20.
	Пешеходная зона/
602010903
	Сквер по ул. Луначарского, 6
	Отдых, рекреация
	г. Пенза, 
многофункциональная общественно-деловая зона
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 0,76 га
	Не устанавливаются

	21.
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/
602010904
	Пляж в районе ул. Гребная
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона отдыха
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 4,2 га
	Не устанавливаются

	22.
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/
602010904
	Пляж в районе ул. 65-летия Победы
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона отдыха
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 3,23 га
	Не устанавливаются

	23.
	Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/
602010904
	Пляж в районе ул. 65-летия Победы
	Отдых, рекреация
	г. Пенза,
зона отдыха
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь – 3,23 га
	Не устанавливаются

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.



[bookmark: _Toc6307859][bookmark: _Toc65492355][bookmark: _Toc65783285][bookmark: _Toc72245275]1.1.6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ
[bookmark: _Toc6307860][bookmark: _Toc65492356][bookmark: _Toc65783286][bookmark: _Toc72245276]Перечень объектов местного значения в области захоронения, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.6-1.

Таблица 1.6-1. 

Объекты местного значения в области захоронения, планируемые к размещению на территории города Пензы
	№ п/п
	Вид объекта/
Код объекта*
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение 
	Статус объекта/
Срок реализации
	Характеристика объекта**
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории

	1
	Кладбище/
602050301
	Кладбище
	Место погребения
	г. Пенза,
зона кладбищ
	Планируемый к размещению/
2026
	Площадь –   39,8 га
	Санитарно-защитная зона 500 м

	2
	Кладбище/
602050301
	Ново-западное
кладбище
	Место погребения
	г. Пенза,
ул. Карпинского, 187,
зона кладбищ
	Планируемый к реконструкции/
2026
	Площадь – 4,0 га
	Санитарно-защитная зона 500 м

	* В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями).
** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий.
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	[bookmark: _Hlk84946992]№ п/п
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах

	
	
	
	Федерального
значения
	Регионального значения
	Местного значения

	1
	Жилые зоны
	Площадь, га – 6053,61
	
	
	

	1.1
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	Площадь, га – 
1607,20;
Максимальная этажность застройки зоны – не установлена;
Коэффициент застройки – 0,4;
Коэффициент плотности застройки – 1,2
	
	
Строительство поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника»;

Строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену

1 пожарное депо
	1 физкультурно-оздоровительный комплекс;
1 спортивных сооружений;
18 дошкольных образовательных организаций;
5 общеобразовательных организаций; 
4 пристроя к зданиям существующих общеобразовательных организаций;
2 организации дополнительного образования;
2 библиотеки (филиала библиотек);
ТП  (6 ед.);
Гаражи автомобилей (паркинги) (5 ед.);
Реконструкция ГГРП;
Реконструкция ГГРП;
Реконструкция котельной;
Очистные сооружения дождевой канализации (1 ед.)

	1.2
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Площадь, га – 387,82;
Максимальная этажность застройки зоны – 8;
Коэффициент застройки – 0,4;
Коэффициент плотности застройки – 0,8
	
	
	1 спортивное сооружение;
2 дошкольных образовательных организаций;
1 общеобразовательные организации;
1 пристрой к зданию существующей общеобразовательной организации;
1 организация
дополнительного образования;
1 библиотека (филиал библиотеки);
Реконструкция котельной ООО «Комэнерго»;
Реконструкция НС-4

	1.3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Площадь, га – 208,49;
Максимальная этажность застройки зоны – 4; 
Коэффициент застройки – 0,4;
Коэффициент плотности застройки – 0,8
	
	
	1 спортивное сооружение;
1 дошкольная образовательная организация;
1 организация дополнительного образования;
1 библиотека (филиал библиотеки);
НС дождевой канализации (1 ед.)

	1.4
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Площадь, га – 3850,10;
Максимальная этажность застройки зоны – 3;
Коэффициент застройки – 0,2;
Коэффициент плотности застройки – 0,4
	
	1 пожарное депо
	1 дошкольная образовательная организация;
НС дождевой канализации (2 ед.);
КНС (3 ед.);
Реконструкция НСК-2;
Реконструкция НСК-12;
Очистные сооружения дождевой канализации (7 ед.)

	2
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки
	Площадь, га – 932,93;
Максимальная этажность застройки зоны – не установлена;
Коэффициент застройки – 0,6;
Коэффициент плотности застройки – 1,6
	
	Размещение промышленно-индустриальной зоны (1 ед.)
	1 объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты);
3 спортивных сооружений;
универсальная многофункциональная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО;
5 дошкольных образовательных организаций;
Реконструкция 1 здания дошкольной образовательной организации (с изменением параметров);
2 общеобразовательные организации;
1 пристрой к зданию существующей общеобразовательной организации;
1 организация дополнительного образования;
Гаражи автомобилей (паркинги) (3 ед.);
Тоннель; 
Путепровод;
Строительство НСО на ТМ11;
НС дождевой канализации (1 ед.); 
КНС (1 ед.);
Реконструкция НСК-5;
Очистные сооружения дождевой канализации (5 ед.)

	3
	Общественно-деловые зоны
	Площадь, га – 1237,45
	
	
	

	3.1
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Площадь, га – 708,59;
Коэффициент застройки – 1,0;
Коэффициент плотности застройки – 3,0

	Строительство цирка
	Реконструкция нежилого здания для проведения торжественных мероприятий;

Строительство дворца игровых видов спорта

1 пожарное депо
	2 спортивных сооружений;
4 объектов спорта, включающих раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты);
5 организаций дополнительного образования;
1 дом культуры;
Сквер;
Гаражи автомобилей (паркинги) (1 ед.);
Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №717;
ТП (1 ед.);
Строительство НСО на ТМ22;
НС дождевой канализации (2 ед.);
КНС (1 ед.);
Строительство трансформаторнойподстанции с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства (2 ед.);
Очистные сооружения дождевой канализации (2 ед.)

	3.2
	Зона специализированной общественной застройки
	Площадь, га – 528,86;
Коэффициент застройки – 1,0;
Коэффициент плотности застройки – 3,0

	
	
Реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение стационарного отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»;

Реконструкция приемно-диагностического отделения с пристроем ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина»;



Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Областная онкологическая больница»;

Строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;

Реконструкция корпуса раннего детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»;
	2 объекта спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты);
2 спортивное сооружение;
1 универсальный спортивно-оздоровительный комплекс;
5 дошкольных образовательных организаций;
Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 52»;
5 общеобразовательных организаций;
2 пристроя к зданиям существующих общеобразовательных организаций;
Автозаправочные станции (1 ед.);
Реконструкция котельной «Ортопедическое предприятие»; Реконструкция НСК МСЧ;
Очистные сооружения дождевой канализации (1 ед.)

	4
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	Площадь, га – 4 771,18
	
	
	

	4.1
	Производственная зона
	Площадь, га – 2190,27
Коэффициент застройки – 0,8;
Коэффициент плотности застройки – 2,4
	
	
Строительство ПС 110/10 кВ  в районе перспективной автомобильной дороги от развязки 624 км ФАД М-5 «Урал» до ул. Новоселов
Размещение промышленно-индустриальной зоны (1 ед.)
	Транспортно-логистический комплекс (1 ед.); Автозаправочные станции (1 ед.);
Котельная в районе ТЭЦ-2;
Реконструкция котельной «ОАО «ЭСП»;
Реконструкция котельной «Южная»;
Центральный тепловой пункт (ЦТП);
РЧВ (2 ед.);
НС дождевой канализации (1 ед.)

	4.2
	Коммунально-складская зона
	Площадь, га – 567,47;
Коэффициент застройки – 0,6;
Коэффициент плотности застройки – 1,8
	
	1 пожарное депо

	Гаражи автомобилей (паркинги) (1 ед.); Транспортные развязки в разных уровнях (1 ед.);
Реконструкция ГГРП;
НС дождевой канализации (1 ед.);
КНС (1 ед.)
Снегоприемный пункт

	4.3
	Зона инженерной инфраструктуры
	Площадь, га – 433,11
	
	
	Гаражи автомобилей (паркинги) (1 ед.);
Реконструкция ОСК г. Пенза;
РЧВ (2 ед.);
НСВ (1 ед.);
Реконструкция ПГНСК;
Реконструкция НСК «Садовое кольцо»;
Реконструкция НСК-11;
Очистные сооружения дождевой канализации (2 ед.)
Реконструкция КОС( 2 ед);

	4.4
	Зона транспортной инфраструктуры
	Площадь, га – 1580,32
	
	2 пожарных депо
	Гаражи автомобилей (паркинги) (3 ед.);
Транспортные развязки в разных уровнях (5 ед.);
Автозаправочные станции (2 ед.);
Путепровод (5 ед.);
НСВ (2 ед.);
НС дождевой канализации (1 ед.);
Реконструкция НСК «Тепличная»;
Реконструкция НСК-1;
Очистные сооружения дождевой канализации (2 ед.)
КНС (1 ед.);

	5
	Зоны сельскохозяйственного использования
	Площадь, га – 3357,86
	
	
	

	5.1
	Зона сельскохозяйственных угодий 
	Площадь, га – 245,03
	
	
	

	5.2
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
	Площадь, га – 19,68

	
	
	

	5.3
	Зона садоводства, огородничества
	Площадь, га – 3093,16
	
	2 пожарных депо
	Реконструкция котельной «Совхоз-Техникум»;
КНС (4 ед.);
Очистные сооружения дождевой канализации (4 ед.)

	6
	Зоны рекреационного назначения
	Площадь, га – 
10 709,85
	
	
	

	6.1
	Зона озелененных территорий общего пользования 
	Площадь, га – 360,09
	
	
	6 парков;
5 скверов;
2 бульвара;
2 пешеходные зоны; Транспортные развязки в разных уровнях (1 ед.);
НС дождевой канализации (1 ед.);
КНС (3 ед.);
Очистные сооружения дождевой канализации (17 ед.)

	6.2
	Зона лесов
	Площадь, га – 10087,30
	
	
	1 набережная;
3 пляжа;
Транспортные развязки в разных уровнях (1 ед.);
НС дождевой канализации (2 ед.);
КНС (1 ед.);
Очистные сооружения дождевой канализации (3 ед.)

	6.3
	Зона отдыха
	Площадь, га – 248,83
	
	
	3 парка;
НСВ (1 ед.)

	6.4
	Иные рекреационные зоны 
	Площадь, га – 13,63
	
	
	

	7
	Зона режимных территорий
	Площадь, га – 361,92
	
	
	Реконструкция котельной «Военный городок-2»

	8
	Зоны специального назначения
	Площадь, га – 1797,63
	
	
	

	8.1
	Зона озелененных территорий специального назначения 
	Площадь, га – 1404,77
	
	2 пожарных депо
	1 сквер;
1 бульвар;
Транспортные развязки в разных уровнях (2 ед.);
НС дождевой канализации (4 ед.); 
КНС (1 ед.);
Реконструкция ГНСК;
Реконструкция КНС «Винозаводская»

	8.2
	Зона кладбищ 
	Площадь, га – 238,11
	
	
	Кладбище;
Реконструкция кладбища по ул. Карпинского

	8.3
	Зона складирования и захоронения отходов

	Площадь, га – 154,75
	
	
	

	9
	Иные зоны (Зона прочих озелененных территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность)
	Площадь, га – 112,52
	
	
	



