| Внесение изменений в Генеральный план города Пензы, утвержденный решением Пензенской городской Думы от 28 марта 2008 года №916-44/4 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Пенза 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1.	 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	6

1.1.1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ	6

1.1.2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА	23

1.1.3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ	40

1.1.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ	75

1.1.5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ	76

1.1.6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ	81

1.2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	82

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Пензы выполняется государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт территориального планирования и урбанистики» г. Пенза (ГБУ «НИИТПУ») на основании Приказа Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 29.09.2022 № 224/ОП «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пензы».

Цели выполнения работы:

Цели работ:

-определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для повышения качества жизни населения;

-приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам градостроительного проектирования;

-повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;

-развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур города Пензы;

-создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию города Пензы;

-создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории города Пензы;

- сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

-уточнение границ зон с особыми условиями использования;

-обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

-обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и территорий под объектами капитального строительства.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Пенза» выполняется для решения следующих основных задач:

Основными задачами работ являются:

-определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования;

-анализ поступивших предложений от органов местного самоуправления, физических и юридических лиц по внесению изменений в Генеральный план;

-установление границ населённого пункта;

-учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

-размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

-разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического планирования и нормативами градостроительного проектирования;

-отображение зон с особыми условиями использования территорий;

-подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов;

-решение других задач муниципального развития и повышения качества среды, в том числе уникальные задачи муниципального образования.

Генеральный план Пензы разработан до 2026 года.

1.1. сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ГОРОДСКОГО ОКРУГА, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

  - 1.СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ

- Перечень объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, культуры, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.1.-1.

Планируемые объекты могут быть размещены в отдельно стоящих зданиях, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях. В границах отдельной функциональной зоны количество объектов с одинаковым кодом объекта может изменяться при сохранении суммарного значения параметров объектов (вместимости, площади земельного участка) в данной зоне.

- Таблица 1.1.-1

- Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, культуры, планируемые к размещению на территории города Пензы

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение /функциональная зона | Статус объекта/ Срок реализации | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | универсальный спортивно-оздоровительный комплекс в районе мкр. Шуист | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению | 1 объект площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | физкультурно-оздоровительный комплекс в районе мкр. Заря | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | общая площадь - 4900 кв. м | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | физкультурно-оздоровительный комплекс в районе мкр. Заря ул. Абрикосовая | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 объект площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | универсальная многофункциональная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО в районе ул. 65-летия Победы | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | Для выполнения нормативов комплекса ГТО (I – XI ступени) площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Малоэтажной | физическая культура и спорт | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Героя России Сергеева | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. 2-ой Офицерский проезд | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Ключевой | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в мкр. Заря | физическая культура и спорт | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Ушакова | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Бакунина | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в мкр. ГПЗ-24 | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Спортивное сооружение/ 602010302 | Спортивное сооружение в районе ул. Саврасова | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона озеленных территорий специального назначения | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 0,4 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Островной | физическая культура и спорт | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 1,4 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Перовской | физическая культура и спорт | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 1,4 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Будищева | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 1,4 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Новоселов | физическая культура и спорт | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 1,4 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. Совхоз-Техникум | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 1,4 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в районе ул. 2-ой Солдатский проезд | физическая культура и спорт | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 2 га | не устанавливаются |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты)/ 602010301 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) в мкр. Шуист | физическая культура и спорт | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | площадь земельного участка – не менее 2 га | не устанавливаются |
| Объекты образования (дошкольные образовательные организации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Героя России Сергеева | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 230 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Широкая | дошкольное образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 100 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Минская | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 40 мест (встроенный) | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбековская Застава | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 440 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Городецкого | дошкольное образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 80 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул.2-й Офицерский проезд | дошкольное образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 150 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Щербакова | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 140 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Студеный Кордон | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 100 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Урицкого | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 75 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Новогражданская | дошкольное образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 400 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Толстого | дошкольное образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 100 мест (встроенный) | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация по ул. Депутатская, 5 | дошкольное образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 40 мест (пристроенный) | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация по ул. Гоголя, 42 | дошкольное образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 40 мест (пристроенный) | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Тепличный | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 100 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе мкр. Южная Поляна | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 175 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Заря | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 380 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Заря | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Заря | дошкольное образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 80 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Литейная | дошкольное образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 400 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. 3-й Подгорный проезд | дошкольное образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе пер. Бухарского | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 140 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Краснова | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Маньчжурия | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 175 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 200 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | дошкольное образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 400 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Тернопольская | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 140 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. 9 Января | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 140 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | Дошкольная образовательная организация в районе ул. Тенистая | дошкольное образование | г. Пенза, зона застройки индивидуальными жилыми домами | Планируемый к размещению/ 2026 | 140 мест | не требуется |
|  | Дошкольная образовательная организация/ 602010101 | МБДОУ детский сад № 52 города Пензы «Полянка» | дошкольное образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки (ул. Красная, 26а) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта с увеличением вместимости | не требуется |
| Объекты образования (общеобразовательные организации) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Новоселов | общее образование | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1300 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Заря | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 275 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Арбеково (7-й микрорайон) | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 825 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Зеленодольская | общее образование | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 300 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Новогражданская | общее образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 825 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Толстого | общее образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 80 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 1100 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Заря | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 550 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. ГПЗ-24 | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 1100 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1100 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Рахманинова | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 825 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в районе ул. Виражная | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 100 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Тепличный | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 330 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 65/23 города Пенза | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки (ул. Водопьянова, 28) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (1015 мест) без увеличения вместимости | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | Общеобразовательная организация в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 800 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 12 имени В. В. Тарасова | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Карпинского, 43-А) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (2000мест) с увеличением вместимости до 2200 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 11 | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. 8 Марта, 21А) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (1044места) с увеличением вместимости до1244 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 9 | общее образование | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки (пр. Победы,78) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта(383места) с увеличением вместимости до 455 | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 51 | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Крупской, 5) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (624места) с увеличением вместимости до 724места | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 50 | общее образование | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (ул. Докучаева, 20) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (273мест) с увеличением вместимости | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 30 | общее образование | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (ул. Мира, 62) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (599места) с увеличением вместимости до1275 мест | не требуется |
|  | Общеобразовательная организация/ 602010102 | МБОУ СОШ № 26 | общее образование | г. Пенза, зона специализированной общественной застройки (ул. Луговая, 1А) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | реконструкция существующего объекта (750места) с увеличением вместимости | не требуется |
| Объекты образования (организации дополнительного образования) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Генерала Глазунова | дополнительное образование детей | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | 400 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Декабристов | дополнительное образование детей | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 300 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Лядова | дополнительное образование детей | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | 400 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Сухумская | дополнительное образование детей | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 2000 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Клары Цеткин | дополнительное образование детей | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | 1000 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Лядова | дополнительное образование детей | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | 2200 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в мкр. Тепличный | дополнительное образование детей | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | 1000 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в районе ул. Антонова | дополнительное образование детей | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 1000 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в мкр. Заря | дополнительное образование детей | г. Пенза, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1000 мест (учащихся) | не требуется |
|  | Организация дополнительного образования/ 602010103 | Организация дополнительного образования в мкр. Заря | дополнительное образование детей | г. Пенза, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 240 мест (учащихся) | не требуется |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Заря | культурно-просветительское назначение | г. Пенза, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 объект 20 читательских мест | не требуется |
|  | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Шуист | культурно-просветительское назначение | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 объект 20 читательских мест | не требуется |
|  | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в районе ул. Пушкина | культурно-просветительское назначение | г. Пенза, зона смешанной и общественно-деловой застройки | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 объект 30читательских мест | не требуется |
|  | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Арбеково (8-й микрорайон) | культурно-просветительское назначение | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 объект 30читательских мест | не требуется |
|  | Объект культурно-просветительного назначения/ 602010201 | Библиотека, ее филиал в мкр. Заря | культурно-просветительское назначение | г. Пенза, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 объект 15 читательских мест | не требуется |
|  | Объект культурно-досугового (клубного) типа/ 602010202 | Культурно-досуговое учреждение севернее ул. Новоселов | культурно-досуговое назначение | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | Вместимость, 250 мест | не требуется |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

- Перечень объектов местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.2-1.

- Таблица 1.2-1.

- Объекты местного значения в области автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта, планируемые к размещению на территории города Пензы

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Статус обьекта/ Срок реализации | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения – улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Байдукова | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, ул. Байдукова | Планируемый к реконструкции/ Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,7 / 0,6 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Дорога от Южного моста до ул. Измайлова, в районе пересечения с ул. Живописная | Общегородские транспортные связи | г. Пенза от Южного моста до ул. Измайлова, в районе пересечения с ул. Живописная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 2,2 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Кураева | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Кирова до ул. Кулакова | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 1,7/ 0,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Локтионова | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, ул. Локтионова | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 2,6 /0,949 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Токарная до ул. Окружная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 3,2 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Окружная | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Калинина до ул. Воронова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0,6 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Окружная | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Кольцова до ул. Большая Арбековская в обход мкр. Бугровка | Планируемый к размещению | Протяженность, км - 1,8 | Не устанавливаются |
|  | Поз. 8 исключена |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Минская | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, ул. Минская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 1,3 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Строителей | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, ул. Строителей | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 3,9 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Гагарина по ул. Литвинова до р. Сура | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,9 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Литвинова до ул. Чапаева | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 2,0 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Чапаева до ул. Нейтральная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 3,5 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | просп. Строителей | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. 65-летия Победы до планируемого Северного обхода г. Пенза автодорогой М-5 «Урал» | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 6,8 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Новоселов | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от продолжения просп. Строителей до ул. Аустрина | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 8,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Дальняя обходная дорога (Юго-Западный обход г. Пенза) | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от пр. Строителей до ул. Рябова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 13,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Тепличная | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Тепличная до ул. 40 лет Октября | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 0,6 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Транспортная | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Тухачевского до ул. Ерик | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,1 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Кривозерье | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Калинина до ул. 40 лет Октября | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 1,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, обход мкр. Автодром Вираж | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 2,8 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Каракозова до ул. Литвинова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,7 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральные улицы районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, Северо-Западный планировочный район | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 8,5 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральные улицы районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 8,6 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Набережная р. Сура | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Павлушкина до ул. Перовской | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральные улицы районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Лермонтова до ул. Маршала Крылова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 0,7 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Чаадаева | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, от ул. Чапаева до транспортной развязки к ФАД М-5 «Урал» | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 8,0 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Суворова | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, ул. Суворова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 3,4 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Антонова | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Антонова,26 до ул. Баталина | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Пушкина | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Плеханова до ул. Бекешской | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 2,3 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Попова | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Окружная до ул. Ленинградская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 1,3 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, ул. Бутузова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 1,2 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Ул. Бакунина | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Урицкого до ул. Кирова | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0,34 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Плеханова до ул. Гладкова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 0,19 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от понтонного моста до ул. Барковка | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 1,9 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, по ул. Суходольная в районе домов №26-№20а | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 0, 11 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Будищева | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Бадигина до ул. Чапаева | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0,5 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Татлина | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Бадигина до ул. Чапаева | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0,55 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от пр. Победы до пр. Строителей в районе ТРК «Коллаж» | Планируемый реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0,86 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Переулок Мозжухина | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Зеленой Горки до ул. Новоселов | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0,36 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 1- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 2- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 3- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 4- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 5- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 6- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Мозжухина 7- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Земляничный 3- й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Гвоздева | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Гвоздева | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Буслаева 2-й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд Буслаева 1-й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Анисовая | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Игристая | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Октябрьский район, мкр. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Подгорный проезд 3-й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Первомайский район, мкр. Южная поляна | Планируемый к реконструкции/ 2026 | На всем протяжении | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Переулок Симферопольский 8-й | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Первомайский район, мкр. Веселовка | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0, 2 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | От ул. Мереняшева до а/д «ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов – Пенза» | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Мереняшева до а/д «ул. Зеленодольская - а/д Р-208 Тамбов – Пенза», 58:29:3012011:888 | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 0, 3 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Литвинова | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, ул. Литвинова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0, 4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Ахунская | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, ул. Ахунская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 2,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Казанский мост | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, Казанский мост | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 0,1 | Не устанавливаются |
|  | Поз. 60 исключена |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0, 6 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Ростовская | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, ул. Ростовская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 2,1 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. Токарная | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, ул. Токарная | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 0,6 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 0,3 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | ул. Генерала Глазунова | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, ул. Генерала Глазунова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км - 0, 5 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Гребная | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 0,8 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Антонова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,5 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Нахимова и пересекает ул. Ленина | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения/ 602030404 | Магистральная улица общегородского значения | Общегородские транспортные связи | г. Пенза, мкр. Заря до М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара–Уфа - Челябинск («Северный обход г. Пензы») | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 3 | Не устанавливаются |
|  | Поз.70 исключена |  |  |  |  |  |  |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Вячеслава Година | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Плодовая до ул. Василия Юркина | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,9 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ревунова | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, мкр. Заря | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,3 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Яшиной | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, мкр. Заря | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 1,3 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Лядова | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,7 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Дунаевка | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,4 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от дублера ул. Окружная до ул. Зеленодольская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,9 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ленина | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,4 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ладожская | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 3,9 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Ольховая | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, ул. Ольховая | Планируемый к размещению/ Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 1,1 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | ул. 2-я Офицерская | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 2 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | ул. Стасова | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,4 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Проезд | Внутрирайонные транспортные связи | к ул. Окружная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,2 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | соединение ул. Локтионова | Планируемый к размещению | Протяженность, км – 1 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | южное продолжение ул. Антонова до ул. Измайлова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 0,7 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, Развязка на М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 2 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улица местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Терновского | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 1,3 | Не устанавливаются |
|  | Магистральная улица районного значения/ 602030405 | Магистральная улица районного значения | Межрайонные транспортные связи | г. Пенза, от ул. Токарная до ул. Пушкари | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 1,5 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 5,7 | Не устанавливаются |
|  | Улицы и дороги местного значения/ 602030406 | Улицы и дороги местного значения | Внутрирайонные транспортные связи | г. Пенза, мкр. Заря | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 30,9 | Не устанавливаются |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тоннель/ 602031603 | Тоннель | Пересечение магистралей в разных уровнях | г. Пенза, ул. Кураева | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через р. Сура в створе ул. Литвинова (северный мост) | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через р. Сура, ориентировочно в 950 метрах вверх по течению р. Сура от створа ул. Локтионова и ул. Перовской (южный мост) | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через р. Пенза и ж/д линию в районе Заречного парка | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Мостовой переход | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через р. Сура на о. Пески | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, прокол под ж/д линией в створе ул. Глазунова | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через ж/д пути Арбековского направления в створе дальней обходной дороги | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через ж/д пути Ртищевского направления в створе дальней обходной дороги | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через ж/д пути в продолжении ул. Каракозова | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, в створе ул. Кураева через ул. Захарова и Космодемьянской | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Мостовое сооружение/ 602031601 | Путепровод | Преодоление искусственных и естественных препятствий | г. Пенза, через ж/д пути между ул. Нейтральная и Чаадаева | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении дальней обходной дороги и а/д Ленинский лесхоз – Богословка | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении дальней обходной дороги и ул. 40 лет Октября | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении существующего хода трассы М-5 «Урал» и просп. Победы | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении существующего хода трассы М-5 «Урал» и продолжения просп. Строителей | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении ул. Окружная и ул. Калинина | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца и ул. Терновского | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, около моста Свердлова с проектируемой набережной р. Сура | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца с ул. Чаадаева | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, на пересечении планируемого внутреннего транспортного полукольца с ул. Чапаева | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
|  | Транспортная развязка в разных уровнях/ 602031602 | Транспортная развязка в разных уровнях | Улучшение движения транспорта | г. Пенза, ахунский переезд | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Не устанавливаются |
| Линии общественного пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Троллейбусная линия/ 602031009 | Линии троллейбуса* | Обслуживание территории округа общественным пассажирским транспортом | г. Пенза, мкр. Заря, мкр. Арбеково, мкр. Шуист | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км – 12,6 | Не устанавливаются |
| * Троллейбусные линии отображены на Карте проектируемой транспортной сети и инфраструктуры города Пензы относящейся к материалам для служебного пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Транспортно-логистический центр/ 602030601 | Транспортно-логистический комплекс | Перераспределение грузов | г. Пенза, производственная зона в микрорайоне «Мясокомбинат» | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 1 | Санитарно-защитная зона от 50 м до 500 м |
| Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция автозаправочная/ 602030901 | Автозаправочная станция | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | г. Пенза, Антонова . 6 топливозаправочных колонок у. Летвинова . планировочный район итСеверная поляна. Проспект ;40 лет октября зона транспортной инфраструктуры (2 ед.); зона специализированной общественной застройки (1 ед.); производственная зона (1 ед.) | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 4 по 6 топливозаправочных колонок на каждой АЗС | Санитарно-защитная зона 50 м |
|  | Стоянка (парковка) автомобилей/ 602030903 | Гаражи автомобилей (паркинги) | Постоянное хранение автомобильного транспорта | г. Пенза, зона транспортной инфраструктуры (1 ед.); зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (5 ед.); зона инженерной инфраструктуры (1 ед.); многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.); зона смешанной и общественно-деловой застройки (1 ед.) | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 9 | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | Стоянка (парковка) автомобилей/ 602030903 | Гаражи автомобилей (паркинги) | Временное хранение автомобильного транспорта | г. Пенза, у железной дороги в районе ж/д вокзала, в районе ул. Каляева, Урицкого, в северной части города на ул. Каракозова, в районе продолжения ул. Пушкина и 8-марта | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 5 Общей вместимостью 1000м/м | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Перечень объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.3-1.

Размещение и реконструкция объектов предусматривается с учетом синхронизации с программами естественных монополий в области газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

- Таблица 1.3-1.

- Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, инженерной подготовки, планируемые к размещению на территории города Пензы

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Статус объекта/ Срок реализации | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформаторная подстанция (ТП)/ 602040217 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 717 здание АУ Пензаэнерго в г. Пенза | Устройство для передачи и распределения электрической энергии | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Напряжение - 6 кВ | Охранная зона – 10 м |
| 2. | Трансформаторная подстанция (ТП)/ 602040217 | Строительство трансформаторных подстанций с прокладкой распределительных сетей напряжением 6-10 кВ к площадкам нового строительства | Устройство для передачи и распределения электрической энергии | г. Пенза, зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (6 ед.); Многофункциональная общественно-деловая зона (1 ед.) | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. - 7; Напряжение - 6-10 кВ | Охранная зона – 10 м |
| Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Линии электропередачи 10 кВ/ 602040315 | Вынос сетей ВЛ-10 кВ из зоны строительства транспортной развязки на км 633 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза -Самара-Уфа-Челябинск, Пензенская область | Устройство для передачи и распределения электрической энергии | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Напряжение - 10 кВ Протяженность -0,51км | Охранная зона – 10 м |
| 4. | Линии электропередачи 10 кВ/ 602040315 | Переустройство ВЛ-10кВ фидер № 60 «МУП Заря», ВЛ-10 кВ фидер № 70 «Дорожная-1» и ВЛ-10 кВ фидер № 58 «Дорожная -2» в районе строительства микрорайона № 7 III очереди строительства жилого района Арбеково (2-4 этапы) | Устройство для передачи и распределения электрической энергии | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Напряжение - 10 кВ Протяженность -0,71км | Охранная зона – 10 м |
| 5. | Линии электропередачи 10 кВ/ 602040315 | Реконструкция и вынос ВЛ-10 кВ «Веселовская», попадающая в зону строительства ВЛ-110 кВ | Устройство для передачи и распределения электрической энергии | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Напряжение - 6-10 кВ Протяженность -0,5км | Охранная зона – 10 м |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Газопровод распределительный высокого давления/ 602040601 | Строительство газопровода высокого давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 22,2 | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 2. | Газопровод распределительный высокого давления/ 602040601 | Строительство газопровода высокого давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения | г. Пенза, от ГРС Чемодановка до ГРС № 3 | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 8,7 | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 3. | Газопровод распределительный среднего давления/ 602040602 | Реконструкция газопровода среднего давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения | г. Пенза, от Западной поляны до ул. Кирова от газового колодца т. 1 до ГРП-8 | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 3,95 Категория распределительных газопроводов по давлению –III (средняя св. 0,1до 0,3 включительно) | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| 4. | Газопровод распределительный среднего давления/ 602040602 | Реконструкция газопровода среднего давления | Обеспечение нормативной надежности газоснабжения | г. Пенза, по ул. Володарского от ул. Кураева до ул. К. Маркса | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность, км – 0,26 Категория распределительных газопроводов по давлению –III (средняя св. 0,1до 0,3 включительно) | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральный тепловой пункт (ЦТП)/ 602040902 | Строительство ЦТП | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети | г. Пенза, Первомайский район, территория ТЭЦ-2 | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. -1 | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 2. | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/ 602040904 | Реконструкция НС-4 | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Количество, ед. -1 | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 3. | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/ 602040904 | Строительство насосной станции откачки на ТМ 11 | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. -1 | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| 4. | Тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС)/ 602040904 | Строительство насосной станции откачки на ТМ 22 | Увеличение располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давления в трубопроводах тепловой сети | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. -1 | Устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства: Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», СП 124.13330.2012 Тепловые сети. |
| Источник тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная в районе территории ТЭЦ-2 | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Количество, ед. -1 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Военный городок 2» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, ул. Сосновая | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 1,8 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Урицкого, 16» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, ул. Урицкого, 16 | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 5,3 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Ортопедическое предприятие» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, ул. Бакунина | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 3,3 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная ООО «Комэнерго» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, ул. Зеленодольская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 2,6 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Совхоз-техникум» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, ул. Совхозтехникум | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 4,5 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная «Южная» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, ул. Рябова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 126,5 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Источник тепловой энергии/ 602040901 | Котельная ОАО «ЭСП» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Мощность, Гкал/ч - 228 | Санитано-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| Теплопровод магистральный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция подающего трубопровода на участке от ТК1845 до ТК 2219 Б | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, Ленинский, Первомайский район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Д-500 мм, подземная/ Протяженность 5700м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 13 от ТК 1324 до ТК 1914 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза, Ленинский район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Д-700мм, подземная/ Протяженность 850м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 18 от ТК1813 до ТК 1826 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза, Ленинский район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Д-700мм, подземная/ Протяженность 1030м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 32 от ТК3536 до ТК 3523 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза, Октябрьский район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Д-500мм, подземная/ Протяженность 1045м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Реконструкция участка тепломагистрали 14 от Оп 39 до Оп 139 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза, Железнодорожный район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Д-700 мм/ Протяженность 1250м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство тепломагистрали (перемычка от ТК3542 до Пав.4-32) | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, Октябрьский район | Планируемый к размещению/ 2026 | Д-500 мм/ Протяженность 3015м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство тепломагистрали от ТЭЦ-1 до котельной «Арбеково» | Перевод тепловой нагрузки | г. Пенза, Октябрьский район | Планируемый к размещению/ 2026 | Д-1000 мм/ Протяженность 3870м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство тепломагистрали от котельной ОАО «ЭСП» 2Д-700мм до тепловой сети в районе ст. «Восток» | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения и перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза, Железнодорожный район | Планируемый к размещению/ 2026 | От котельной до коллекторной № 2 диаметр тепломагистрали Ду-700 мм; от коллекторной № 2 до ТК-59 (врезка в существующие тепловые сети) диаметр тепломагистрали Ду- 500 мм/ Протяженность 2520м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Строительство теплотрассы от проектируемого ЦТП на территории ТЭЦ-2 до ТК-2102 | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза, Первомайский район | Планируемый к размещению/ 2026 | 2 Д-200 мм, надземная/ Протяженность 540м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплотрасса по ул. Маршала Крылова до ул. Вишневая | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность - 2,2 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплотрасса по ул. Гомельская | Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,4 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплопровод магистральный через ж/д линии (рядом с НСО) на ТМ22 | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность – 0,3 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплопровод магистральный по ул. Чкалова | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
|  | Теплопровод магистральный/ 602041001 | Теплопровод магистральный от ул. Гагарина до ул. Саранская | Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки | г. Пенза | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 3 м |
| Хозяйственно-питьевое водоснабжение (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно) за исключением планируемых насосных станций и резервуаров) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор/ 602041101 | Терновский водозабор | Подъем и подача воды | г. Пенза, юго-восточный планировочный район | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Проектная производительность – 150,0 тыс. куб. м/сут. | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
|  | Водопроводные очистные сооружения/ 602041102 | Водопроводные очистные сооружения – ОСВ «Кирпичная» | Очистка воды до нормативных требований | г. Пенза, ул. Окружная | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 250,0 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Резервуар/ 602041105 | Резервуар на площадке ОСВ «Кирпичная» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды | г. Пенза, ул. Окружная | Планируемый к размещению/ 2026 | Объем – 1х6000 куб. м | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
|  | Водопроводные очистные сооружения/ 602041102 | Водопроводные очистные сооружения – ОСВ «Подгорная» | Очистка воды до нормативных требований | г. Пенза, ул. Ватутина | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 150,0 тыс. куб. м/сут. | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
|  | Резервуар/ 602041105 | Резервуары на площадке ОСВ «Подгорная» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды | г. Пенза, ул. Ватутина | Планируемый к размещению/ 2026 | Объем – 2х6000 куб. м | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Кирпичная» | Подача питьевой воды | г. Пенза, ул. Окружная | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 250,0 тыс. куб. м/сут. | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Подгорная» старая | Подача питьевой воды | г. Пенза, ул. Ватутина | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 50,0 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция 3-го подъема | Подача питьевой воды | г. Пенза, ул. Лермонтова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 53,3 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Коллективная» | Подача питьевой воды | г. Пенза, ул. Коллективная | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 30,0 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Бессоновская» | Подача питьевой воды | г. Пенза, ул. Совхозная | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 10,0 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Резервуар/ 602041105 | Резервуары на площадке НСВ «Бессоновская» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды | г. Пенза, ул. Совхозная | Планируемый к размещению/ 2026 | Объем – 2х1000 куб. м | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «Измайловская» | Подача питьевой воды | г. Пенза, ул. Ново-Казанская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 12,9 тыс. куб. м/сут. | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция 3-го подъема – НСВ «Побочино» | Подача питьевой воды | г. Пенза, северо-западный район | Планируемый к размещению/ 2026 | Проектная производительность – 25,0 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Резервуар/ 602041105 | Резервуары на площадке НСВ «Побочино» | Регулировка подачи воды, хранение запаса питьевой воды | г. Пенза, северо-западный район | Планируемый к размещению/ 2026 | Объем – 2х4000 куб. м, 2х6000 куб. м | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 30 м |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция подкачки на жилой район малоэтажной застройки, юго-западнее Тепличного комбината | Подача питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Веселовка-Центр | Планируемый к размещению/ 2026 | Согласно проектной документации | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция – НСВ «ЗИФ» | Подача питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | Проектная производительность – 7,7 тыс. куб. м/сут. |  |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная станция подкачки на пос. Ленинский мехлесхоз | Подача питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Веселовка-Центр | Планируемый к размещению/ 2026 | Проектная производительность – 1,0 тыс. куб. м/сут |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от площадки ОСВ «Кирпичная» до площадки НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, северо-западный район | Планируемый к размещению/ 2026 | d=800 мм | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, северо-западный планировочный район, площадка, расположенная в районе автомагистрали М-5 «Урал» | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм, Протяженность – 500 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, северо-западный планировочный район | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм, Протяженностью 650 м, и d=300 мм, протяженностью 13127 м (кольцо) |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, северо-западный планировочный район, ул. Арбековская | Планируемый к размещению/ 2026 | d=600/300 мм, протяженность – 1160/1355 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Побочино» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, северо-западный планировочный район, мкр. Побочино | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 1375 м |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод для подключения спортивного комплекса в районе стадиона «Спартак» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, мкр. Шуист | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=160 мм, протяженность – 370 м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, центральный планировочный район ул. Суворова | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, юго-восточный и южный планировочные районы, от ул. Терновского до ул. Измайлова | Планируемый к размещению/ 2026 | d=700/500/160 мм, протяженность – 4700/2772/440 м | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водовод/ 602041201 | Дюкер через р. Сура на водоводе от ул. Терновского до ул. Измайлова (2 шт.) | Транспортировка питьевой воды через водное препятствие | г. Пенза, юго-восточный планировочный район | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=700 мм, протяженность – 350 м; 2d=500 мм, протяженность – 250 м |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, центральный планировочный район (ул. Маресьева – Малая Бугровка – 8 Марта) | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 230 м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Окружная – 1-ый Литовский проезд | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 500 м |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, мкр. Шуист, в районе ул. Чапаева | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=110 мм |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, южный планировочный район, Междуречье | Планируемый к размещению/ 2026 | d=160 мм |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «Бессоновская» до НСВ «ЗИФ» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | d=500 мм, протяженность – 1040 м | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «ЗИФ» на пос. ЗИФ | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=200 мм, протяженность – 930 м; 2d=300 мм, протяженность – 1000 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от НСВ «ЗИФ» в район совхоза «Победа» | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | d=400 мм, протяженность – 2450 м |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна, район ул. Аустрина | Планируемый к размещению/ 2026 | d=400 мм, протяженность – 1170 м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Калинина | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 500 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны, ул. Ягодная | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм, протяженность – 2000 м | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна, ул. Аустрина | Планируемый к размещению/ 2026 | d=400 мм, протяженность – 1170 м |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, южный планировочный район, (ул. 40 лет Октября – ул. Ижевская) | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 40 м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, южный планировочный район, ул. 40 лет Октября – ул. Кривозерье | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 55 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, южный планировочный район, от ул. Красная Горка | Планируемый к размещению/ 2026 | d=500 мм, протяженность – 1826 м | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Серпуховская – ул. Щербакова | Планируемый к размещению/ 2026 | d=110 мм, протяженность – 220 м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, район ул. Злобина | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм, протяженность – 230 м | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водовод/ 602041201 | Дюкер через р. Сура в районе ул. Злобина | Транспортировка питьевой воды через водное препятствие | г. Пенза, юго-восточный планировочный район | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм, протяженность – 250 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод в пос. Ленинский Лесхоз | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Веселовка-Центр | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=200 мм, протяженность – 4350 м |  |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод до пос. Нефтяник | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, планировочный район Северная Поляна | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод от ул. Чаадаева в юго-восточный планировочный район | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, севернее бывшего ГПЗ-24 | Планируемый к размещению/ 2026 | d=500 мм | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=300 мм, протяженность – 2000 м | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, юго-восточный планировочный район, пос. Ахуны | Планируемый к размещению/ 2026 | 2d=200 мм, протяженность – 100 м |  |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Лермонтова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 600 м | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водопровод/ 602041202 | Перемычка для кольцевого водопровода, расположенного по адресу: г.Пенза ул. Побочинская | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, по ул. Побочинская | Планируемый к размещению/ 2026 | протяженность – 0,8 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водовод/ 602041201 | Водовод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, Проспект Победы на участке от пересечения с ул. Беляева до пересечения с ул. Овощная | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=500 мм, протяженность – 1,8 км | Санитарно-защитная полоса устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 10 м*** |
|  | Водовод/ 602041201 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Воронова на участке от пересечения с ул. Окружная до пересечения с ул. Вишневая | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=400 мм, протяженность – 1,0 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Рябова на участке от водовода диаметром 700 мм по ул. Пушкари до пересечения с ул. Пушанина | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=400 мм, протяженность – 1,2 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, ул. Беляева на участке от пересечения с проспектом Победы до пересечения с ул. Цилковского | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=400 мм, протяженность – 0,74 км | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Артезианская скважина/ 602041106 | Скважина | Эксплуатация артезианских вод | г. Пенза, пос. Заря, в районе существующей артезинской скважины №6 | Планируемый к размещению/ 2026 | Согласно проектной документации | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 50 м |
|  | Артезианская скважина/ 602041106 | Скважина № 1 | Эксплуатация артезианских вод | г. Пенза, пос. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Согласно проектной документации |  |
|  | Насосная станция/ 602041103 | Насосная скважина | Подача питьевой воды | г. Пенза, пос. Заря | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Согласно проектной документации | Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Водопроводные очистные сооружения/ 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Очистка воды до нормативных требований | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность –20 куб. м/сут (станция обезжилезивания) | Зоны санитарной охраны устанавливаются проектом соответствующей документации |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, пос. Победы | Планируемый к размещению/ 2026 | Согласно проектной документации | Охранная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 5 м |
|  | Водопровод/ 602041202 | Водопровод | Транспортировка питьевой воды | г. Пенза, в районе набережной р. Суры, на участке от ул. Славы до ул. Набережной р. Пензы | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Согласно проектной документации |  |
| *** при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения (КОС)/ 602041301 | ОСК города Пенза (реконструкция) со строительством сооружений доочистки сточных вод и блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод | Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований | г. Пенза, ул. Совхозная, 27 | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 300 тыс. куб м/сут | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 400 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-12 | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Уфимская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – ГНСК | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Саранская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-1 | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Баумана | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-11 «Ахуны» | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Спартаковская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-5 | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Краснова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция –ПГНСК | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Орджоникидзе | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК-2 | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Новая | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК Виннозаводская | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Аустрина | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК Тепличная | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Кривозерье | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК Садовое Кольцо | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Добролюбова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 | Канализационная насосная станция – НСК МСЧ | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. 2-ая Светлая | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность по проекту | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-3 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 900 мм, протяженность – 1860 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК Виннозаводская до НСК-4 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 2х300 мм, протяженность – 4950 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК «Ахуны» | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 400 мм, протяженность – 4470 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-5 до коллектора, идущего на НСК-12 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 2х800 мм, протяженность – 2780 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от ПГНСК до ОСК города Пенза | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 1200 мм, протяженность – 5000 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от ЛГНСК до ОСК города Пенза | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 1400 мм, протяженность – 2947 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-1 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 500 мм, протяженность – 1630 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-2 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 900 мм, протяженность – 927 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-8 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 300 мм, протяженность – 612 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-12 | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 2х1000 мм, протяженность 2225 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от ГНСК до ОСК города Пенза | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Диаметр – 900 мм, протяженность – 2800 м | Не устанавливаются |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорными трубопроводами (4 ед.) | Перекачка сточных вод | г. Пенза, северо-западный район, мкр. «Заря» | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 1000 куб. м/сут. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, мкр. Междуречье | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 1000 куб. м/сут./ протяженность – 1210 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, малоэтажная застройка, юго-западнее Тепличного комбината | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 1000 куб. м/сут. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Ижевская – ул. 40 лет Октября | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 1600 куб. м/сут. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Злобина | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 1600 куб. м/сут. /протяженность – 1044 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки (2 ед.) | Перекачка сточных вод | г. Пенза, существующая многоквартирная застройка на территории Совхоза-техникума | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 3300 куб. м/сут. /протяженность – 2090 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, многофункциональная застройка в районе Арбековских прудов | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – от 1250 куб. м/сут./ протяженность -0,37 км | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Шоссейная | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 5300 куб. м/сут. /протяженность – 3690 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, пос. Ленинский лесхоз | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 240 куб. м/сут. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Рябова – ул. Перспективная | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность –60 куб. м/сут. /протяженность – 1610 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
|  | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки | Перекачка сточных вод | г. Пенза, район ул. Терновского – ул. Индустриальная – ул. Пограничная – ул. Осоавиахимовская – Пограничный проезд – ул. Межрайонная – ул. Мебельная | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 60 куб. м/сут./ протяженность – 80 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 35. | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки до ул. Окружная | Перекачка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 60 куб. м/сут. /протяженность – 700 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 36. | Канализационная насосная станция (КНС)/ 602041303 Канализация напорная/ 602041402 | КНС с напорным трубопроводом в две нитки по ул. Саврасова | Перекачка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Производительность – 60 куб. м/сут. протяженность – 120 м | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации, но не менее 15 м |
| 37. | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод от НСК-1 до НСК-5 | Перекачка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 2300 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация напорная/ 602041402 | Напорный трубопровод | Перекачка сточных вод | г. Пенза, ул. Строителей – ул. Беляева | Планируемый к размещению/ 2026 | d=800 мм, протяженность – 210 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Уличные самотечные трубопроводы жилого района «Заря» | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, территория северо-западного района, жилой район «Заря» | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300-500 мм | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Тепличная | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 1200 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод торгово-развлекательного центра в районе автомобильной дороги М-5 «Урал» | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 1465 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, в районе стадиона «Спартак» (мкр. Шуист») | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 110 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Толстова | Планируемый к размещению/ 2026 | d=400-500 мм, протяженность – 600 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Арбековская | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 1650 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Маршала Крылова | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность –180 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Дзержинского – ул. Луначарского до ул. Жемчужная | Планируемый к размещению/ 2026 | d=1000 мм, протяженность – 1010 м. | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Лядова, район Арбековских прудов | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 700 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Коннозаводская, Кордон Студеный (пос. Ахуны) | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 3030 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, пр. Победы – ул. Беляева – ул. 2-я Офицерская – ул. Фадеева | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 740 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Гоголя – ул. Набережная р. Мойки | Планируемый к размещению/ 2026 | d=220 мм протяженность – 225 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Коллективная – Клары Цеткин | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 360 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Ватутина – 1-й Подгорный проезд | Планируемый к размещению/ 2026 | d=300 мм, протяженность – 530 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, улицы: Терновского, Сухумская, Гомельская, Нагорная, пр. Сухумский, пр. Нагорный, пр. Терновского | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, общая протяженность – 1800 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Измайлова – ул. Стрельбищенская | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 400 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, улицы: Терновского, Индустриальная, Пограничная, Осоавиахимовская, Погрничный проезд, ул. Межрайонная, ул. Мебельная | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 4000 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Серпуховская – ул. Щербакова | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 185 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Фурманова – пр. Победы | Планируемый к размещению/ 2026 | d=200 мм, протяженность – 145 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Ивановская | Планируемый к размещению/ 2026 | d=800 мм, протяженность – 200 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Кривозерье | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=600 мм, протяженность – 450 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, пр. Строителей | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=800 мм протяженность 1164 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Ивановская от ул. Вадинская до ул. Ростовская | Планируемый к реконструкции | d=1000 мм, протяженность – 1770 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Краснова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=1200 мм, протяженность – 42 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Суворова | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=800 мм, протяженность – 830 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Каракозова,35 (переход под ж/д путями) | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=1200 мм, протяженность – 53 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод (реконструкция с увеличением диаметра) | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Ухтомского | Планируемый к реконструкции/ 2026 | d=800 мм, протяженность – 415 м | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Внеплощадочные сети хозяйственно-ливневой канализации для микрорайона, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Побочинская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,6 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Калинина | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Протяженность – 0,4 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, у «Совхоз Победа» (2) | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 3,8 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Ферганская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 2,1 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, «Ленинский Лесхоз» | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,6 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Виражная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,6 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, пр-д Булгакова и ул. Нижняя | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Верхняя | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,8 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Минская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, 8-й Симферопольская пер. | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,4 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, пр-д Маресьева | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,2 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (2) | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 3,4 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, у д/с №57 - ул. Ново-Казанская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,5 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Клары Цеткин | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,3 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Яблоневая | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,6 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Б. Арбековская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,5 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Б. Бугровка и ул. Кольцевая | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,6 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Островского | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,2 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Карпинского | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,3 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Львовская | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,4 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, от ул. Львовская до ул. Мереняшева | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,4 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, от ул. Локтионова – вдоль р. Сура (2) | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 2,3 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Боровиковского | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,3 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Токарная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,3 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Галетная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,3 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Васнецова | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Кустодиева | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, в районе ул. Ангарская (ГПЗ) | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 1,1 км | Не устанавливаются |
|  | Канализация самотечная/ 602041401 | Самотечный трубопровод | Водоотведение сточных вод | г. Пенза, ул. Транспортная | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 0,7 км | Не устанавливаются |
|  | Очистные сооружения (КОС)/ 602041301 | Очистные сооружения (КОС) | Сбор и очистка сточных вод | г. Пенза, ул. Бийская | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Производительность – 300 тыс. куб м/сут | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| Объекты водоотведения (дождевых вод) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации/ 602041302 | Очистные сооружения дождевой канализации | Сбор и очистка дождевых сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | 25 шт. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации/ 602041302 | Локальные очистные сооружения | Сбор и очистка дождевых сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | 17 шт. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Насосная станция дождевой канализации (НСДК)/ 602041305 | Насосная станция дождевой канализации | Транспортировка сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | 16 шт. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации/ 602041302 | Локальные очистные сооружения на выпуске в р. Сура в районе ул. Набережной реки Мойки, 2д | Сбор и очистка дождевых сточных вод | г. Пенза в районе ул. Набережной реки Мойки, 2д | Планируемый к размещению/ 2026 | 1 шт. | Санитарно-защитная зона устанавливается проектом соответствующей документации |
| Сети дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Канализация дождевая самотечная закрытая/ 602041404 | Канализация дождевая самотечная закрытая | Сбор дождевых сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Общая протяженность, км - 76,3 | Не устанавливаются |
| 2. | Канализация дождевая самотечная открытая/ 602041405 | Канализация дождевая самотечная открытая | Сбор дождевых сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Общая протяженность, км - 69,4 | Не устанавливаются |
| 3. | Выпуски и ливнеотводы/ 602041407 | Выпуски и ливнеотводы | Сбор дождевых сточных вод | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Общая протяженность, км - 10,2 | Не устанавливаются |
| Дамба обвалования (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружения для защиты от затопления и подтопления/ 602041805 | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Защита от затопления, подтопления в паводки на реках редкой обеспеченности | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 47,25 | Не устанавливаются |
| Шлюз-регулятор (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие)/ 602041702 | Водосбросные и водопропускные гидротехнические сооружения (в том числе сопрягающие) | Пропуск воды водных объектов на территории города Пензы за дамбы обвалования при затоплении в паводки редкой обеспеченности | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | 2 шт. | Не устанавливаются |
| Набережная (данный раздел не приводится в графической части положения о территориальном планировании, так как информация находится под грифом «С» (секретно)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек/ 602041804 | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Сооружение для защиты берегов реки Суры | г. Пенза | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность, км - 2,1 | Не устанавливаются |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

- Перечень объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.4-1.

- Таблица 1.4-1.

- Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов, планируемые к размещению на территории города Пензы

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Статус объекта/ Срок реализации | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снегоплавильный, снегоприемный пункт/ 602041306 | Снегоприемные пункты | Объект размещения снежных масс | г. Пенза, коммунально-складская зона в районе ул. Перспективной | Планируемый к размещению/ 2026 | Мощность, тыс. куб. м / сут – 1,44 | Санитарно- защитная зона – 100 м |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

- Перечень объектов местного значения в области благоустройства и озеленения, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.5-1.

- Таблица 1.5-1.

- Объекты местного значения в области благоустройства и озеленения, планируемые к размещению на территории города Пензы

| № п/п | Вид объекта/ код объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Статус объекта/ Срок реализации | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пешеходная зона/ 602010903 | Набережная вдоль пруда «У Михалыча» | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона лесов | Планируемый к размещению/ 2026 | Протяженность – 300 м Площадь – 1,5 га | Не устанавливаются |
| 2. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк вдоль руч. Дальний | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 4,1 га | Не устанавливаются |
| 3. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк «Ново-Западная Поляна» (западнее 3-го объединенного пр-да) | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 11,33 га | Не устанавливаются |
| 4. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк западнее ул. Набережная р. Пензы | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 6,61 га | Не устанавливаются |
| 5. | Пешеходная зона/ 602010903 | Пешеходная зона вдоль р. Старая Сура севернее ул. Гребной, восточная граница – ул. Антонова | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 12,5 га | Не устанавливаются |
| 6. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк, ул. Студеный Кордон | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 3 га | Не устанавливаются |
| 7. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк у пруда «Оводский» | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 10,4 га | Не устанавливаются |
| 8. | Пешеходная зона/ 602010903 | Пешеходная зона в районе ул. Мясникова | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 7,8 га | Не устанавливаются |
| 9. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк у пруда «Земляничный» | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь –33,3 га | Не устанавливаются |
| 10. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк в районе СНТ «Засека» | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 49,6 га | Не устанавливаются |
| 11. | Парк культуры и отдыха/ 602010902 | Парк в районе ул. Измайлова – ул. Садовое Кольцо | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 22,6 га | Не устанавливаются |
| 12. | Пешеходная зона/ 602010903 | Бульвар между ул. Усадебная и ул. Плодовая | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 9,61 га | Не устанавливаются |
| 13. | Пешеходная зона/ 602010903 | Бульвар вдоль ул. Пушкина от ул. Некрасова до ул. Космодемьянской | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 5,19 га | Не устанавливаются |
| 14. | Пешеходная зона/ 602010903 | Бульвар в районе ул. Проточная | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 1,6 га | Не устанавливаются |
| 15. | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер ул. Усадебная | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 3,48 га | Не устанавливаются |
| 16. | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер между ул. Егорова и ул. Литвинова (мкр. Завод КПД) | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 1,48 га | Не устанавливаются |
| 17. | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер между ул. Тепличная, ул. Львовская, ул. 40 лет Октября | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 2,41 га | Не устанавливаются |
| 18. | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер в районе ул. Клары Цеткин-ул. Дружбы | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий специального назначения | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 0,76 га | Не устанавливаются |
| 19. | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер севернее ул. Баталина | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 1,04 га | Не устанавливаются |
| 20. | Пешеходная зона/ 602010903 | Сквер по ул. Луначарского, 6 | Отдых, рекреация | г. Пенза, многофункциональная общественно-деловая зона | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 0,76 га | Не устанавливаются |
| 21. | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/ 602010904 | Пляж в районе ул. Гребная | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 4,2 га | Не устанавливаются |
| 22. | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/ 602010904 | Пляж в районе ул. 65-летия Победы | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 3,23 га | Не устанавливаются |
| 23. | Благоустроенный пляж, место массовой околоводной рекреации/ 602010904 | Пляж в районе ул. 65-летия Победы | Отдых, рекреация | г. Пенза, зона отдыха | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 3,23 га | Не устанавливаются |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.6. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, НАИМЕНОВАНИЯХ, ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАХОРОНЕНИЯ

- Перечень объектов местного значения в области захоронения, планируемых к размещению на территории города Пензы, представлен в таблице 1.6-1.

- Таблица 1.6-1.

- Объекты местного значения в области захоронения, планируемые к размещению на территории города Пензы

| № п/п | Вид объекта/ Код объекта* | Наименование объекта | Назначение объекта | Местоположение | Статус объекта/ Срок реализации | Характеристика объекта** | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище/ 602050301 | Кладбище | Место погребения | г. Пенза, зона кладбищ | Планируемый к размещению/ 2026 | Площадь – 39,8 га | Санитарно-защитная зона 500 м |
| 2 | Кладбище/ 602050301 | Ново-западное кладбище | Место погребения | г. Пенза, ул. Карпинского, 187, зона кладбищ | Планируемый к реконструкции/ 2026 | Площадь – 4,0 га | Санитарно-защитная зона 500 м |
| * В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» (с последующими изменениями). ** Возможно изменение параметров при проектировании объекта с учетом местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
| 1 | Жилые зоны | Площадь, га – 6085,8 |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадь, га – 1603; Максимальная этажность застройки зоны – не установлена; Коэффициент застройки – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 1,2 |  | Строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника» (размещение во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного жилого дома); Строительство поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника»; Строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену | 1 физкультурно-оздоровительный комплекс; 1 спортивных сооружений; 18 дошкольных образовательных организаций; 5 общеобразовательных организаций; 4 пристроя к зданиям существующих общеобразовательных организаций; 2 организации дополнительного образования; 2 библиотеки (филиала библиотек); ТП (6 ед.); Гаражи автомобилей (паркинги) (5 ед.); Реконструкция ГГРП; Реконструкция ГГРП; Реконструкция котельной; Очистные сооружения дождевой канализации (1 ед.) |
| 1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 386,7; Максимальная этажность застройки зоны – 8; Коэффициент застройки – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 0,8 |  |  | 1 спортивное сооружение; 2 дошкольных образовательных организаций; 1 общеобразовательные организации; 1 пристрой к зданию существующей общеобразовательной организации; 1 организация дополнительного образования; 1 библиотека (филиал библиотеки); Реконструкция котельной ООО «Комэнерго»; Реконструкция НС-4 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадь, га – 244,9; Максимальная этажность застройки зоны – 4; Коэффициент застройки – 0,4; Коэффициент плотности застройки – 0,8 |  |  | 1 спортивное сооружение; 1 дошкольная образовательная организация; 1 организация дополнительного образования; 1 библиотека (филиал библиотеки); НС дождевой канализации (1 ед.) |
| 1.4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадь, га – 3851,2; Максимальная этажность застройки зоны – 3; Коэффициент застройки – 0,2; Коэффициент плотности застройки – 0,4 |  |  | 1 дошкольная образовательная организация; НС дождевой канализации (2 ед.); КНС (3 ед.); Реконструкция НСК-2; Реконструкция НСК-12; Очистные сооружения дождевой канализации (7 ед.) |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Площадь, га – 760,5; Максимальная этажность застройки зоны – не установлена; Коэффициент застройки – 0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,6 |  | Размещение промышленно-индустриальной зоны | 1 объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты); 3 спортивных сооружений; универсальная многофункциональная спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО; 5 дошкольных образовательных организаций; Реконструкция 1 здания дошкольной образовательной организации (с изменением параметров); 2 общеобразовательные организации; 1 пристрой к зданию существующей общеобразовательной организации; 1 организация дополнительного образования; Гаражи автомобилей (паркинги) (3 ед.); Тоннель; Путепровод; Строительство НСО на ТМ11; НС дождевой канализации (1 ед.); КНС (1 ед.); Реконструкция НСК-5; Очистные сооружения дождевой канализации (4 ед.) |
| 3 | Общественно-деловые зоны | Площадь, га – 1278,6 |  |  |  |
| 3.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Площадь, га – 750,9; Коэффициент застройки – 1,0; Коэффициент плотности застройки – 3,0 | Строительство цирка | Реконструкция нежилого здания для проведения торжественных мероприятий; Строительство дворца игровых видов спорта Строительство центра активного долголетия ГАУСО «Пензенский дом ветеранов» на 132 места; 1 пожарное депо | 2 спортивных сооружений; 4 объектов спорта, включающих раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты); 5 организаций дополнительного образования; 1 дом культуры; Сквер; Гаражи автомобилей (паркинги) (1 ед.); Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №717; ТП (1 ед.); Строительство НСО на ТМ22; НС дождевой канализации (2 ед.); КНС (1 ед.); Очистные сооружения дождевой канализации (2 ед.) |
| 3.2 | Зона специализированной общественной застройки | Площадь, га – 527,7; Коэффициент застройки – 1,0; Коэффициент плотности застройки – 3,0 |  | Реконструкция корпуса поликлиники № 2 ГБУЗ «Пензенская РБ» с возведением пристроя к поликлинике с размещением в нем «Центра амбулаторной онкологической помощи»; Реконструкция корпуса № 16 со строительством пристроя под размещение стационарного отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»; Реконструкция приемно-диагностического отделения с пристроем ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина»; Реконструкция бактериологической лаборатории ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»; Строительство лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»; Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Областная онкологическая больница»; Строительство детской поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника»; Реконструкция корпуса раннего детства с переходом ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова»; Cnроительство дворца игровых видов спорта; 1 пожарное депо | 2 объекта спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты); 2 спортивное сооружение; 1 универсальный спортивно-оздоровительный комплекс; 5 дошкольных образовательных организаций; Реконструкция МБДОУ «Детский сад № 52»; 5 общеобразовательных организаций; 2 пристроя к зданиям существующих общеобразовательных организаций; Автозаправочные станции (1 ед.); Реконструкция котельной «Ортопедическое предприятие»; Реконструкция НСК МСЧ; Очистные сооружения дождевой канализации (1 ед.) |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | Площадь, га – 4714,9 |  |  |  |
| 4.1 | Производственная зона | Площадь, га – 2166,3 Коэффициент застройки – 0,8; Коэффициент плотности застройки – 2,4 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Терновка | Транспортно-логистический комплекс (1 ед.); Автозаправочные станции (1 ед.); Котельная в районе ТЭЦ-2; Реконструкция котельной «ОАО «ЭСП»; Реконструкция котельной «Южная»; Центральный тепловой пункт (ЦТП); РЧВ (2 ед.); НС дождевой канализации (1 ед.) |
| 4.2 | Коммунально-складская зона | Площадь, га – 570,8; Коэффициент застройки – 0,6; Коэффициент плотности застройки – 1,8 |  | 1 пожарное депо | Гаражи автомобилей (паркинги) (1 ед.); Транспортные развязки в разных уровнях (1 ед.); Реконструкция ГГРП; НС дождевой канализации (1 ед.); КНС (1 ед.) Снегоприемный пункт |
| 4.3 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадь, га – 399,4 |  |  | Гаражи автомобилей (паркинги) (1 ед.); Реконструкция ОСК г. Пенза; РЧВ (2 ед.); НСВ (1 ед.); Реконструкция ПГНСК; Реконструкция НСК «Садовое кольцо»; Реконструкция НСК-11; Очистные сооружения дождевой канализации (2 ед.) Реконструкция КОС( 2 ед); |
| 4.4 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь, га – 1578,4 | Транспортные развязки на разных уровнях (2 ед.) |  | Гаражи автомобилей (паркинги) (3 ед.); Транспортные развязки в разных уровнях (5 ед.); Автозаправочные станции (2 ед.); Путепровод (5 ед.); НСВ (2 ед.); НС дождевой канализации (1 ед.); Реконструкция НСК «Тепличная»; Реконструкция НСК-1; Очистные сооружения дождевой канализации (2 ед.) |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадь, га – 3337,3 |  |  |  |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадь, га – 168 |  |  |  |
| 5.2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадь, га – 72,6 |  |  |  |
| 5.3 | Зона ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд | Площадь, га – 3096,7 |  |  | Реконструкция котельной «Совхоз-Техникум»; КНС (4 ед.); Очистные сооружения дождевой канализации (4 ед.) |
| 6 | Зоны рекреационного назначения | Площадь, га – 10749,4 |  |  |  |
| 6.1 | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадь, га – 359,1 |  |  | 6 парков; 5 скверов; 2 бульвара; 2 пешеходные зоны; Транспортные развязки в разных уровнях (1 ед.); НС дождевой канализации (1 ед.); КНС (3 ед.); Очистные сооружения дождевой канализации (17 ед.) |
| 6.2 | Зона лесов | Площадь, га – 10087,3 |  |  | 1 набережная; 3 пляжа; Транспортные развязки в разных уровнях (1 ед.); НС дождевой канализации (2 ед.); КНС (1 ед.); Очистные сооружения дождевой канализации (3 ед.) |
| 6.3 | Зона отдыха | Площадь, га – 292,8 |  |  | 3 парка; НСВ (1 ед.) |
| 6.4 | Иные рекреационные зоны | Площадь, га – 10,2 |  |  |  |
| 7 | Зона режимных территорий | Площадь, га – 362,9 |  |  | Реконструкция котельной «Военный городок-2» |
| 8 | Зона акваторий | Площадь, га – 536,1 |  |  |  |
| 9 | Зоны специального назначения | Площадь, га – 1683,1 |  |  |  |
| 9.1 | Зона озелененных территорий специального назначения | Площадь, га – 1290,3 |  | 2 пожарных депо | 1 сквер; 1 бульвар; Транспортные развязки в разных уровнях (2 ед.); НС дождевой канализации (4 ед.); КНС (1 ед.); Реконструкция ГНСК; Реконструкция КНС «Винозаводская» |
| 9.2 | Зона кладбищ | Площадь, га – 238 |  |  | Кладбище; Реконструкция кладбища по ул. Карпинского |
| 9.3 | Зона складирования и захоронения отходов | Площадь, га – 154,8 |  |  |  |
| 10 | Иные зоны (Зона прочих озелененных территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность) | Площадь, га – 198,8 |  |  |  |